문서번호	예방과-22521
결재일자	2022. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
봉하국	강창권	전결 05/09
		남기범

이동탱크저장소 출입·검사서[안성석유(신도림로15길 21-37)]

검사의 개요			검사 구분	2022년 이동탱크저장소 위험물 출입·검사
			검사연월일	2022년 05월 09일
			검사공무원	소속		계급		성명	연락처
				예방과		소방위		봉하국	6981-6301
			검사입회자	성명(관계)		***		생년월일
현황	설치명(설치자)		******************			위험물운송자		***
	주 소		*****************			전화번호		*************
검사내용 및 검사결과	검사내용				검 사 결 과			불 량 내 용
	이동탱크저장소의 시설기준 적합여부(시행규칙 별표 10)				■ 양호 □ 불량
	이동탱크저장소의 변경허가 위반 여부(새행규칙 별표1의2)				■ 양호 □ 불량
	국가기술자격증 또는 위험물운송자격증 취득여부(법 제21조 제1항)				■ 양호 □ 불량
	위험물 취급기준 준수 여부(시행규칙 별표18 Ⅳ)				■ 양호 □ 불량
	게시판 관리상태(시행규칙 별표18 Ⅲ제11호)				■ 양호 □ 불량
	완공검사필증및 정기점검기록표 비치여부(시행규칙 별표18 Ⅲ제15호)				■ 양호 □ 불량
	폐쇄장치·소화기 등의 점검 실시여부(시행규칙 별표 21 제2호 가목)				■ 양호 □ 불량
	교육내용	정기점검의 필요성 및 안전관리자의 책무 확인 위험물 안전사고 사례전파를 통한 안전불감증 제거 위험물 유출로 인한 사고발생시 초동대처 요령 등 용도폐지,지위승계 등 민원처리기준 안내					정기점검의 필요성 및 안전관리자 책무 확인 교육
	기 타
조치계획
비 고
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 다음과같이 보고합니다. 2022년 05월 09일 검사공무원: 봉 하 국 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.