문서번호	정수과-21396
결재일자	2022. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수과장		암사아리수정수센터소장
기효석	김현희	代정승경		05/09
				조성태
협 조	정수시설과장		전훈
	안전관리팀장		오광준

원수 채취지점별 비교수질조사

결과 보고

2022. 5.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

원수 채취지점별 비교 수질조사 결과 보고

법적 취수원수 수질검사를 위한 채취지점이 검사기관마다 상이하여 통일된 채취지점 선정을 검토하기 위해 수질을 비교하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		현황 및 배경

□ 원수 채취현황

검사기관	주기	지점	근거	항목		채취일자
서울물연구원	월1회	취수구	상수원관리규칙 제25조	150	월24	매월 첫째주 화요일
					분기71
					연55
환경수도연구원 (서울시 수돗물 평가위원회 지정기관)	분기1회	실험실	수도법 제30조	68		2,5,9,11월 첫째주 화요일

□ 원수 채취지점

취수구-서울물연구원	실험실-수돗물평가위원회	취수장 내

□ 추진배경

○ *********************************************************************************************************************************

********************************

***********************************

*****************

○ 또한, 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사방법) 제1항에 의거하여 법적으로 월 1회 이상 원수를 채취하여 수질검사를 하나 검사기관마다 원수 채취지점이 달라 채취지점에 따른 수질에 차이가 있는지 내부적으로 검토할 필요가 있음

Ⅱ		조사개요

○ 채취일자: 2022. 4.4(월) ~ 4.5.(화)

- 취수구 및 실험실(4/4), 취수장 내(4/5)

○ 채취지점: 3점 ※ 원수 채취지점 참조

○ 조사항목: 암모니아성질소, 탁도, 총유기탄소 등 14항목

구 분	항 목
일반항목(8)	수온, pH, 잔류염소, 탁도, 부유물질량, 색도, 용존산소량, 전기전도도
유기물(1)	총유기탄소
무기물(5)	암모니아성질소, 질산성질소, 아질산성질소, 염소이온, 황산이온

○ 조사내용: 원수 채취지점 3점간 수질비교

○ 조사방법: 물연구원에서 3점을 채취하여 수질 분석 후 실험실

정보관리시스템(Lims)에 입력한 값을 보고자가 비교·분석

Ⅲ		실험결과

□ 원수 채취지점별 비교 수질조사 결과

○ 원수 채취지점 3점간 수질은 거의 차이가 없이 유사함

- 조사한 13항목 측정값의 상대표준편차는 최대 10이하로서 원수 채취지점3점간 수질의 상대적인 차이가 작음

- 모든 항목이 수질오염공정시험기준에 의거한 상대표준편차 정도관리 목표값 20 % 이내로 만족되어 채취지점은 다르나 동일한 시료임을 확인

※ 상대표준편차(RSD, Relative Standard Deviation)

- 표준편차를 평균으로 나눈값이며, 값이 클수록 상대적인 차이가 크다는 것을 의미함

- 수질오염공정시험기준에는 동일시료를 분석 후, 정도관리 목표값이 20~25 % 이내임

그림1. 원수 채취지점별 조사항목 분석농도

□ 최근 3년간 4월 암사 원수(취수구) 수질조사 결과

○ 2022년 4월 원수(취수구) 수질은 최근 3년 중 가장 좋음

- 2022년 4월 하천수 유기물질 지표인 BOD와 TOC는 각각 하천 생활환경기준 Ⅰb(좋음), Ⅰa(매우좋음)으로 유기물질이 거의 없는 깨끗한 수질을 보임

- 최근 3년간 하천 생활환경기준이 BOD는 Ⅱ(약간좋음)에서 Ⅰb(좋음) 등급으로 총유기탄소는 Ⅰb(좋음)에서 Ⅰa(매우좋음)등급으로 상향되어 현재 원수 수질이 청정에 근접한 상태임

※ 하천 생활환경기준 (환경정책기본법 시행령 제2조)

- 수질오염으로부터 수생태계를 유지하고 수질을 보전하기 위한 행정적인 정책목표

- 7등급으로 구분 및 목표값을 설정하였으며 등급이 낮을수록 수질이 청정한 상태임

그림2. 최근 3년간 4월 암사원수 수질 추이

Ⅳ		결론 및 향후계획

○ 2022년 4월에 원수 채취지점 3점간 수질은 유사하였으며 시료를 채취하는데 있어 여건이 좋은 실험실에서 하도록 물연구원에 권장

******************************************************************************

○ 원수는‘실험실’→‘취수구’→‘취수장 내’순서로 채취하도록 안내 권장

- 불가피한 경우의 ‘취수장 내’에서 원수 채취 시, 정체된 시료이므로 최소 30분 이상은 흘려주도록 실험실 직원들과 내용 공유

○ 계절 변화에 따른 원수 채취지점별 수질의 모니터링이 필요하며 향후 물연구원과 협의하여 여름철, 겨울철에도 수질비교조사 실시

붙임: 원수 채수지점별 세부 조사 데이터 1부.  끝.