문서번호	급수운영과-22551
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정원훈	전동근	05/10
		최춘근

기성부분(정산-4차 최종) 검토보고

(2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사)

2022. 05. 10. (월)

강남수도사업소

(급수운영과)

기성부분(정산) 검토보고-4차

우리사업소에서 시행중인 「2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)」와 관련하여 기성청구 서류가 접수되어 아래와 같이 기성부분(정산-4차 최종) 검토보고 합니다.

※ 관련공문: 정산 및 준공검사 의뢰[행정지원과-22209(21.4.26.)호]

Ⅰ		기성검사 현황

□ 공 사 명: 2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 도 급 자: 광진공영(주) 대표 이덕희

□ 기성정산 기간: 2022.01.17. ~ 2022.04.20.

□ 준공검사자: 권혜진, 이상욱

□ 공사감리기관: ㈜대한콘설턴트(감리자: 박대성)

□ 공사시행: D13~80mm, L695m

○ 금회(2차) 기성금액 : ******************************

○ 기 지출 금액 : ******************************

○ 금회 지출 금액 : ***********원

□ 예산과목

○ 상수도사업비용,영업비용,배.급수공사비, 신설공사비(급수공사-33201)

○ 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비(소블록 배급수관망 개선-21110)

○ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비,수선유지교체비(불용관 정비-31201)

○ 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(장기사용 배급수관 정비-22108)

□ 기성지출 현황                                            단위 : (원)

계약금액	집 행 금 액				집행 잔액
	전회까지 정산금액	금회(4회)
		계	금회 지출금액	기지출금액 (노무비지급)
*************	***********	***********	***********	**********	-

Ⅱ		기성내역 검토결과

□ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비고
1.토공	아스팔트 포장절단(200mm 이하) 등	이상없음
2.부설공	주름마디스텐관부설공(20mm) 등	이상없음
3.구조물공	철개고정장치설치공 등	이상없음
4.부대공	소형공사안내판 설치 철거(45*90cm) 등	이상없음
5.사급자재	주름마디스텐강관(D=20mm) 등	이상없음
6.기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	이상없음

□ GIS 제출: 매 작업지시 건별 준공 완료보고 시 제출

□ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인: 이상없음

□ 관급 및 사급자재 정산 및 수량 확인: 이상없음

□ 산업안전보건관리비, 건강보험료 등 확인: 이상없음

□ 기타 사항: 이상없음

Ⅲ		조 치 의 견

□ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여『2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 정산(4차-최종) 시행코자 합니다.

붙임  1. 정산내역서 1부.

2. 예산별 지출현황 1부.

3. 노무비 지급내역(3월) 각 1부.

4. 관급자재 실셈 조사 및 정산보고 1부.

5. 보험, 안전관리비 및 환경보전비 등 각 1부.  끝.