“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2022-1-2)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	금회입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
5.6.(금), 5.9.(월)	75,000	5. 6.	24,870	24,850	6603	20.0	1.282	#2-PAHCS-B
		5. 9.	25,000	25,000	6603	20.0	1.282	#2-PAHCS-B
		5. 9.	25,050	24,990	6603	20.0	1.282	#2-PAHCS-B
		"이	하	빈	칸"
금회합계			74,920	74,840
기납품수량	215,000		217,930	218,870				정수과-21265 (2022.4.26.)
계약총수량	290,000		29,2850	293,710				입고량적정

붙임  1. 납품요청 공문 1부.

2. 계량증명서 및 업체성적서 3부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	05/10
정충구
협조자
시행	정수과-21841	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)