코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	협의회신(홍제천 망원나들목 설치공사)

1. 마포구 치수과-9122호(2022.5.2.) 관련입니다.

2. 「홍제천 망원나들목 설치공사」 관련 상수도 신설 퇴수용관 차집관로 접속  가능여부에 대한 우리부서 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 검토의견

- 하수도법 제28조(공공하수도 유입제외)에 따라 방류수수질기준(붙임문서 참조)을 초과하지 않는 경우 공공하수도에 유입하지 않고 배출이 가능하니 업무에 참고하시기 바라며,

- 홍제천 영향성 검토 결과 문제발생 우려시 및 배출수의 방류수질기준 초과 예상일 경우 차집관로에 접속이 가능하니 이 경우 재협의 하여 주시기 바랍니다.

붙임 [별표 1] 공공하수처리시설 방류수수질기준(하수도법 시행규칙)_서울시 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	마포구청장 (치수과장), 서울특별시난지물재생센터소장
주무관	조현정		물재생운영팀장	김태환		물재생시설과장	05/10
代김태환
협조자
시행	물재생시설과-21756	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 8층 물순환안전국 물재생시설과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/	ppp0209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)