		종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고 -신교

연번	종별 (식별)	관리번호	주소	고장 내용	사용여부	담당 관리자
1	소화전 (지상식)	신-292호	종로구 송월길 132-35	제수변 누수	고장 (사용가)	*****
2	소화전 (지상식)	신-337호	종로구 필운대로7길 11	몸통,스핀들 고장	고장 (사용불가)	*****
3	소화전 (지상식)	신-134호	종로구 필운대로7길 6	제수변 조작불가	고장 (사용불가)	*****

1. 재난관리과-1737(2022.3.17.)「2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」와 관련입니다.

2. 2022년 상반기 소방용수 일제조사·정비 중 고장난 용수가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

붙임  1. 2022년 고장 소방용수시설 사진 및 위치도-신교3개 1부.

	신교119안전센터장
담당자	우재식		진압1대장	김광중		센터장	05/10
조규영
협조자
시행	신교119안전센터-20751	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93, 신교119안전센터 (신교동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-736-0119	/		/	부분공개(6)