문서번호	급수운영과-22685
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
곽미숙		임인택	05/10
			김종원
협조
	공무직		최윤숙

2022년 4차 GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고(마천동 외 14개동 상수도공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강동수도사업소

(급수운영과)

2022년 4차

GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

상수도공사(단가계약) 정산시행에 따른 GIS 시설자료(현장조사서) 성과도 샘플 점검 시행 후 결과를 보고함

공 사 명	제출자 (시공사)	제출기간	제출 건수	입력 대상	점검 건수	점검 비율(%)
마천동 외 14개동 상수도공사	용은씨앤씨(주)	22.1.22~ 22.5.1	75	46	4	8.7%

※ 관련근거: 상수도 GIS 업무지침(공간정보과-806(2016. 1. 28.)호)

□ 점검 내용

○ 대 상: 2021년  마천동 외 14개동 상수도공사(단가계약)

※ 입력 대상의 5% 이상 현장 샘플 조사

○ 점검기간: 2022. 5. 10.(화)

○ 점검자: 곽미숙, 최윤숙, 공사별 현장대리인

□ 점검 결과 및 조치사항

○ 점검결과: 점검건수 4건, 적정건수 3건, 기준초과(부적정) 건수 1건

※ 적정 기준:  측량 허용한도 기준의 ±20㎝

○ 조치사항: 시설자료(현장조사서)작성방법 현장에서 교육 실시

기준초과(1개소) 현장조사서 재작성 기한내 제출 요구

- 제출기한: 2022. 5. 16(월)

붙임 1. GIS 시설자료 샘플점검 내역 1부.

2. 시설자료(현장조사서) 1부.  끝.