염소용기 계근대장[취수장 05/04]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	05/10
	유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-21115

2022년 05월 04일                                                              06차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0380	561	738	537
2		0658	539	0624	537
3		0625	538	0315	700
4		0314	701	0352	566
5		3150	564	736	537
6		0365	562	0384	564
7
8
9
계		6병	3,465kg	6병	3,441kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,950kg		3,650kg
	자체계근	9,270kg		3,580kg
용기무게		3,465kg		3,441kg
납품수량		5,485kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		85kg		209kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.