문서번호	시설보수과-21049
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
윤효한		안종필	05/10
			최규동
협조	주무관		정종영
	주무관		김완태

자양오수중계펌프장 수중모터펌프 수리 계획

2022. 5.

중랑물재생센터

[시설보수과]

자양중계펌프장 수중모터펌프 수리 계획

자양중계펌프장 수중모터펌프 1대(1호)가 노후화로 인한 고장이 발생되어폄프장 관리 및 안전한 수질 운영에 만전을 기하고자 긴급 수리코자함

□ 현황 및 문제점

○ 설비 현황

설비명	형식	규격		수량	설치년도		제작사	비고
**********	** **	********************		*	****		****	****
		********************		*	****		****	****
운영 중인 수중펌프			분리된 수중펌프			수중펌프 축 등

※ 수중펌프 내용연수 11년(조달청 고시기준)

○ 운영상 문제점

- 수중모터펌프의 빈번한 고장으로 펌프장 운영 및 수질관리에 어려움 발생

· 수중모터펌프**** : 장기간 사용에 따른 노후화로 임펠러, 축 등 파손

*************************************************************

○ 수리 내용

장비명	규격	수리 내용	비고
**** ******	******************* **************	******************* ********************* *****************	**

※ 철거, 재설치 및 시운전 포함

□ 조치 계획

○ 수중모터펌프 수리****

- 사 업 명 : 자양오수중계펌프장 수중모터펌프 수리

- 사업내역 : 수중모터펌프 1대 수리******************

- 사업기간 : ****************************

- 계약방법 : ***********

· 계약업체 : *****************************

· 계약근거 : ******************* * *********

· 계약사유 : ********** ** ****** ****** ***** ******** ******* ********* ****************** ********** *********** **************** **********************

*****************************************

- 소요예산 :*******************)

· 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(수처리분야 소규모수선비)

-발주 전 검토사항

·****************************

*************************************

· *************************************

*************************************

○ 추진 일정

- 2022. 5. 계약심사 및 계약의뢰

- 2022. 5. 물품 수리

- 2022. 6. 물품 검사 및 준공

○ 향후 계획

- 운영 중인 수중모터펌프 전체가 내구연한을 초과하여 고장과 수리가 반복되므로 2023년 예산 계획 수립 시 반영하여 순차적 교체 추진

붙임 1. 지침서, 내역서 및 견적서 1식(묶음파일)

2. 기타서류 1식(묶음파일) 끝.