“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	하자검사 결과 보수대상 통보

1. 강동 시설관리과-22771호(2022.5.9)와 관련된 사항입니다.

2. 우리사업소와 귀 사 간 계약체결하여 2021년 준공한 『길동배수지(1,2지) 내부 방식공사』에 대하여 귀 사와 외부전문가 포함하여 합동으로 하자검사한 결과를 다음과 같이 통보하오니 2022년 하반기 항청소 전 보수대상에 대하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 합동 하자검사일 : 2022. 4. 26. 및 4. 28.

나. 하자검사 결과 : 하자발생 가능성이 있는 부위에 대해 보수 요청

1) 도막계열 : 27개소 20.9575㎡ [늘찬건설㈜]

2) 패널계열 : 7개소 0.093㎡ [㈜모던비앤씨]

다. 보수대상 : 붙임 참고

라. 2022년 하반기 항청소 예정일 : 2022.10월경

붙임  2022년 상반기 하자검사 결과 보고서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
수신자	늘찬건설(주) 대표 박성수 귀하, (주)모던비앤씨 대표 임환명 귀하
시설관리팀장	김주경		시설관리과장	전결 05/10
이규희
협조자
시행	시설관리과-22803	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5209	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	부분공개(6)