문서번호	시설관리과-22729
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
백승호		신동철	05/11
			이준호
협조
	주무관		박새롬

현장조사보고서【장애수전】

2022. 05.

시설관리과

현장조사보고서【장애수전】

우리사업소 현장민원과로부터 검침 및 교체장애 수전정비요청에 따라 현장조사 후 아래와 같이 보고 드림.

▣ 현  황

◦ 관련공문 : 현장민원과-21261 (2022. 04. 19.)

◦ 현장주소 : *************

◦계량기현황 : ************************************

▣ 현장조사 내용

◦ ***********의 계량기의 상태를 현장확인 한 결과 보호통    이 절단되어 콘크리트 타설로 높아짐으로 인해 깊이 매몰되어 검    침불가 및 교체장애가 발생된 것으로 확인되며

◦ 해당 필지 ****************** 보호통도 같은 상태임    이 확인됨.

▣ 향후 조치계획

◦ 향후 동일 장애사항 발생방지를 위해 보호통정비가 필요한 것으    로 판단되므로

◦ 2021년 은평구 관내 상수도공사 계약업체 남진공영(주)에 작업    지시하여 보호통 2개를 인상하고자 하며

◦ 그결과를 현장민원과에 통보코자 합니다.

붙임  1. 구산동 14-29 교체장애 현장점검 1부.

2. 교체장애 수전 관련 공문 1부.