출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		代권상훈	05/11
			代박관용
협 조

	명에 의하여 ******************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 05. 10.(월) 10:20 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 374-1  월정초등학교)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	******	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-04-30	10	16,266	1,892
2	2022-02-28	10	14,374	742
3	2021-12-31	10	13,632	1,803
4	2021-10-31	10	11,829	1,567
5	2021-08-31	10	10,262	1,352
6	2021-06-30	10	8,910	1,738
7	2021-04-30	10	7,172	1,258
8	2021-02-28	10	5,914	872
9	2020-12-31	10	5,042	1,630
10	2020-10-31	10	3,412	994
11	2020-08-31	10	2,418	1,253
12	2020-06-30	10	1,165	977
13	2020-04-30	51	188	594

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 총학생 964명의 정원인 초등학교 공공용수전에 대한 누수감액 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 수도계량기 이설 후 기존계량기실 인입관 미 폐쇄 후 밸브고장으로 인한 누수가 발생하여 22.04.07. 인입관을 캡으로 마무리 하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 4월 납기(1,892㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 학교 특성상 전년동월 정상사용 납기인 21년 04월, 20년 04월납기 평균 사용량(926㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

계량기실 인입관 캪 막음처리 누수공사

붙임  1. 월정초등학교 수리영수증 1부. 끝.