출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		代권상훈	05/11
			代박관용
협 조

	명에 의하여 ************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 05. 10.(화) 10:20 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 가양동 228 )

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	********	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-05-31	30	1,230	1,191
2	2022-03-31	21	0	0
3	2022-01-31	10	39	0
4	2021-11-30	10	39	0
5	2021-09-30	10	39	9
6	2021-07-31	10	30	29
7	2021-05-31	51	1	0
8	2021-03-31	26	2,531	0
9	2021-01-31	10	2,531	0
10	2020-11-30	10	2,531	0

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 ******* 부지로 현재 공가 상태인 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 계량실 누수를 확인하고, 수요가에게 안내문을 발송하여 수요가로부터 22.05.06. 누수된 계량기실 배관을 교체하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 5월 납기(1,191㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 인정고지 납기를 제외한 22년 03월, 22년 01월납기 공가 상태 평균 사용량(0㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

계량기실 누수배관 교체공사 완료

붙임  1. 가양동 228, 누수수리영수증 1부. 끝.