문서번호	정수시설과-21153
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
장현순		05/11
		代전준원
협조

2022년 상반기 석면건축물

위해성 조사 및 평가 결과 보고

2022. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 상반기 석면건축물 위해성 조사 및 평가 결과 보고

석면안전관리법 시행령 제33조(석면건축물 관리기준)의 규정에 의거 석면건축물의 손상상태 및 석면의 비산가능성 등의 위해성에 대한 조사와 평가를 실시하고 그 결과를 보고드림

석면건축물 관계법령

석면안전관리법 시행령 제33조『석면건축물 관리기준』

석면건축물의 위해성 평가 및 조치방법『환경부고시 2020-156호』

석면건축물 위해성 조사 및 평가 결과

조사 및 평가 대상 : 웰빙센터(외벽 : 864㎡-밤라이트)

조사 및 평가 일자 : 2022년5월10일

조사 및 평가자 : 지방시설주사보 장현순

평가 결과 : 6점(위해성 낮음 등급)-붙임 석면건축물관리대장 참조

향후 관리 방안

석면건축물의 평가 및 조치방법에 의거 아래와 같이 유지관리 코자함

1) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

2) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

3) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

4) 건축물 유지보수 공사시 공사 관계자에게 석면지도를 제공 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 감독 등 필요한 조치 실시

붙 임 : 1. 석면건축물 관리대장 1부

2. 석면건축물의 위해성 평가 및 조치 방법 1부.  끝.