		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 소방재난본부 청사 소방시설 작동기능점검 계획

1.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조(소방시설 등의 자체점검 등) 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 의거 우리 본부 청사의 2022년 소방시설 작동기능 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 건    명 : 소방재난본부 청사 소방시설 작동기능점검

	< 소방시설 작동기능점검 >
▷ 목 적 : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는 지를 점검 ▷ 점검방법 : 방수압력측정계, 연기 감지기시험기, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기 등의 기구를 이용하여 점검 ▷ 점검주기 : 연 1회 이상 (종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시)

나. 대    상 : 소방재난본부 청사 건물

※ 연면적 8,793㎡ 지하 2층 / 지상 6층, 사용승인일 1995.12.27.

다. 점검일자 : 2022. 5. 24.(화) 예정

라. 소요예산 : **************************

마. 계약방법 : 신용카드 결제

바. 점검업체

*****************

**************************************

**************

사. 검 수 자 : 소방경 김규완 / 소방교 권오범

아. 점검기한 : 계약체결일로부터 30일 이내

자. 예산과목 : 직무환경 개선/소방관서 시설물 유지보수/공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 전적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	권오범		경리팀장	김병춘		소방행정과장	05/11
김시철
협조자	담당	김규완
시행	소방행정과-24600	(	2022.05.11	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방행정과(예장동)	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-)3706-1342	/전송	02-)3706-1329	/	ob119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)