투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서 울 대 공 원
수신	시설과장
(경유)
제목	유인원관 보일러 상시가동 요청

우리과 유인원관의 바닥난방 활용을 통해 동물의 건강관리에 만전을 기하고자

상시 가동을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 요청 내역

현재 가동상황	변경 요청내용	변경 요청 사유
18:00 ~ 09:00 (주보일러실 판단하에 가동시간 조절)	동물사 상황에 따라 가동 요청시 상시 가동	- 저녁 입사 후 시멘트바닥에 잠자리를 만들고 자는 유인원 특성상 낮과 밤의 온도차에 따라 감기증세를 보이는 개체발생( 타개체 감염발생) - 매일 물청소를 하는 원숭이 실내관람장 내부의 환기불량, 배수로 구배가 맞지않고 유리천장을 통한 직사광선으로 늦은봄~가을철 관람장 바닥의 심한 녹조발생. (동물건강 및 관람환경 저해)
			유인원 잠자리
			녹조낀 바닥

끝.

	동물복지2과장
주무관	김동선		주무관	편현수		동물복지2과장	05/11
박용춘
협조자
시행	동물복지2과-21002	(	2022.05.11	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원 동물원관리사무소 동물복지2과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7753	/전송	02-500-7659	/	dong1483@seoul.go.kr	/	대시민공개