<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 태양광 발전설비 인버터 수리

문서번호	시설보수과-21068

결재	주무관	시설보수과장
	신인철	05/11
		안종필

계 약 건 명			청계천 용수공급동 계통 태양광 발전설비 인버터 수리
납 품 자			상 호			**********						성 명		*****
계 약 금 액			**********************
계약체결년월일			2022년 5월 11일
납 품 기 한			2022년 5월 11일
납 품 년 월 일			2022년 5월 11일
검사(수)년월일			2022년 5월 11일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 5월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	중랑물재생센터			시설보수과			공업6급		성명	****		박우현		이석근
	검수자	중랑물재생센터			시설보수과			공업8급		성명	***		윤정석

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	메인보드 PV-C3S-CNTL-2812_L	개	873,500	2	-	2	철거,설치 비용 포함
	인버터 화면액정 PV-C3S-HMI	개	604,750	2	-	2	철거,설치 비용 포함
	통신보드 PV-C3S-SERIAL-CE- REV2.0	개	74,000	1	-	1	철거,설치 비용 포함

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 물품매입품의요구서 1부

3. 사진철 1부

4. 견적서 2부.  끝.