<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(유지보수 자재 구매)

문서번호	에스플렉스센터운영과-21294

결재	주무관	에스플렉스센터운영과장
	최경호	05/11
		여인선

계 약 건 명			유지보수 자재 구매
납 품 자			상 호			대웅상사						성 명		정 재 웅
계 약 금 액			금9,994,600원(금구백구십구만사천육백원)
계약체결년월일			2022년 4월 14일
납 품 기 한			2022년 5월 10일
납 품 년 월 일			2022년 5월 9일
검사(수)년월일			2022년 5월 9일
검사(수) 장 소			에스플렉스센터 B1
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( o ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( o ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( o ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( o ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 5월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	데이터센터		국	에스플렉스센터운영		과	건축6급	직급	성명	전성민		전성민		박석균
	검수자	데이터센터		국	에스플렉스센터운영		과	기계7급	직급	성명	김기택		김기택

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	건전지 AA, 에너자이저	개	400	400		400
2	세면대 고정부품 FL511A 수전고정용	개	2,000	20		20
3	서비스소켓 15A, 50mm, 신주	개	2,200	20		20
4	수도꼭지 15A, 십자가로꼭지	개	5,000	20		20
5	구리스 카트리지 LG-921 내열성	개	5,500	20		20
6	접이식대차 대형 무소음바퀴	개	120,000	1		1
7	LED컨버터 C2040M15-45N	개	21,700	200		200
8	LED컨버터 CC240SLS-36N	개	21,700	50		50
9	LED컨버터 C2040L23-24N	개	21,700	50		50
10	와고 커넥터(25개) 5P, 221-415B	박스	17,000	1		1
11	HIV 전선 2.5SQ 흰색 300m	롤	103,000	1		1
12	HIV 전선 2.5SQ 접지 300m	롤	103,000	1		1
13	배터리(KBL1240) 12V 4.0AH	개	16,000	7		7
14	분말소화기 분말 ABC 3.3Kg	개	20,000	10		10
15	테프론 테이프 0.8mmX12mmX10m	개	220	30		30
16	절연테이프 0.18mmX19mmX10m	개	600	20		20
17	SP헤드 68도/상향식	개	3,000	10		10
18	SP헤드 68도/하향식	개	3,000	10		10
19	레듀서 25/15	개	1,900	5		5
20	니쁠 25/15(2종류)	개	2,000	5		5

물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
21	엘보 25T	개	2,200	5		5
22	티 25T	개	3,000	5		5
23	신축자바라세트 1.5m	개	17,000	3		3
24	신축자바라세트 2m	개	19,000	3		3
25	신축자바라세트 3m	개	23,800	3		3
26	클립소/SP조인트 후렉시블/브라켓	개	500	10		10
27	클립대/SP조인트 후렉시블/브라켓	개	600	10		10
28	사각바 1m	개	2,500	5		5
29	타일카페트본드 점착제 CT-100A 3.7L	개	27,500	10		10
30	다우 방수실리콘 MS704(백색)	개	3,000	25		25
31	다우 방수실리콘 MS704(회색)	개	3,000	25		25
32	크랙실란트 T1	개	3,000	25		25
33	미성실란트 LC909S(투명)	개	2,000	25		25
34	미성실란트 LC909S(백색)	개	2,000	25		25
35	미성실란트 LS909S(회색)	개	2,000	25		25
36	크린폭시 하도 3L(투명)	개	30,000	5		5
37	크린폭시 하도 3L(회색)	개	30,000	5		5
38	안전띠 10CMX200M	개	4,500	20		20
39	규사 모래 5호사 25kg	포	10,000	10		10
	부가가치세		908,600

붙임  검수사진 1부. 끝