저수조(대형) 의무 청소대상 제외 건축물 조사 보고서(목동프라자)

문 서 번 호		결재	담 당	급수관리팀장	급수운영과장
			강은찬	代강병국	05/12
급수운영과-23409					성기선

명에 의거 지역 담당 업무 수행 중 아래와 같이 저수조 청소 의무 대상(대형) 제외 요청이 접수되어 현장조사한 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 현황

○ 내  용: 직결급수 전환에 따른 저수조 청수 의무 대상 제외 요청

○ 위  치: 양천구 ********************

○ 점검일: 2022. 5. 6.(금)

□ 보고내용

○ ********************저수조를 현장확인 바, 우회배관 설치 후 가압직결급수(부스터 펌프) 장치가 설치되어 있었고, 정상 출수 되고 있음을 확인하였음.

□ 조치의견

○ 직결급수 전환이 확인되어 저수조 위생조치 의무 및 청소 대상에서 제외하고자 하며,

○ 향후 비상용수 저수조를 급수시설로 사용할경우「수도법」제83조
(벌칙)에 의거 불이익을 받을 수 있는 바, 사용시 청소 및 수질검사가 필요함을 안내함

붙임 : 1. 직결급수 전환 보고 1부.

2. 목동프라자 공정별 사진 1부.  끝.