문서번호	기전과-21350
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		문동하	05/12
			이경우
협 조

중대시민재해 예방을 위한

2022년 지하차도 침수대비 훈련 결과보고

2022. 5.

성동도로사업소

(기 전 과)

중대시민재해 예방을 위한

2022년 지하차도 침수대비 훈련 결과보고

집중호우에 따른 지하차도 침수 발생시 신속한 복구를 위해 유관기관과 합동훈련을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		시 설 현 황

ㅇ 시 설 명 : 신답지하차도

ㅇ 위    치 : 동대문구 답십리동 465번지

ㅇ 규    모 : 연장 490m, BOX 128m, 폭 23m, 높이 4.5m

ㅇ 주요설비

배수펌프	토출량	집수정	비상발전기	CCTV
60hp×3대	24.6㎥/min	619㎥	250kW	2대

2		훈 련 개 요

ㅇ 일    시 : 2022. 5. 9.(월) 09:30 ~ 11:30

ㅇ 장    소 : 신답지하차도 하행 입구

ㅇ 참여인원 : 총 29명(사무실 6, 현장근무자 14, 운전원 5, 경찰서 4)

ㅇ 훈련방법 : 가상 시나리오에 따라 훈련 실시

ㅇ 훈련내용

- 침수대응 초동조치 매뉴얼 현장적용 훈련

- 침수 예상시 차량통제 시점 및 통제절차 숙지

- 침수 복구장비 상·하차 및 출동 훈련

- 수중펌프 호스 및 분전반 연결 등 실제 현장설치 훈련

3		세부 훈련내용

ㅇ 09:30 ~ 09:50 : 집수정 침수경보 수위 도달

- 지하차도 침수대비 차량통제 요청 (동대문경찰서)

- 펌프, 비상발전기 등 복구장비 상차 및 출동

ㅇ 09:50 ~ 10:00 : 지하차도 침수

- 유관기관 상황 전파 (교통방송국, 사업소, 본부 등)

- 지하차도 진입 통제 및 우회 안내

ㅇ 10:00 ~ 10:50 : 현장 도착 및 복구장비 설치·가동

- 복구장비 설치 및 배수작업 실시

ㅇ 10:50 ~ 11:10 : 배수완료 및 도로청소 실시

- 복구장비 철거 및 전기시설 안전점검

ㅇ 11:10 ~ 11:30 : 교통 통행 재개 및 훈련 종료

4		기 대 효 과

ㅇ 경찰서 등 유관기관 합동훈련으로 사고 발생시 대처능력 강화

ㅇ 펌프 및 분전반 현장설치 훈련을 통해 장비 조작 숙련도 향상

붙임  훈련 사진 1부.  끝.