“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
			동부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	시공계획서 및 품질시험계획 검토회신(장평초등학교 주변 외 1개소)

1. 공사감독2처-3409(2022.05.10)호와 관련된 내용입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는『장평초등학교 주변 외 1개소 장기사용 배급수관 정비공사』의 시공계획서 검토보고서 제출 및 품질시험계획 승인 요청에 대하여 아래와 같이 승인하오니 품질관리에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 관급자재 수령 후 사용일까지 자재가 방치되지 않도록 관리를 철저히 한다.

나. 사급자재 공급원 승인서를 제출하고 반드시 규정된 배관 자재를 사용하도록 시험 성적서를 철저히 검수하도록 한다.

다. 주요 공정별 검측서를 사전 작성하여 제출하고 검측 시행을 하여야 한다.

라. 작업시 매일 작업일보 제출 및 밴드에 게시하도록 한다.

마. 품질관리자는 수시로 자재를 점검하여 부적합 자재가 현장에 반입되지 않도록 한다.

바. 근로자 및 감독자는 안전관리대책(중대재해법 관련포함)을 철저히 검수하여야 한다.

사. 코로나-19 예방 및 확산방지를 위하여 근로자들에게 수시로 건강상태 확인 현황을 보고한다.

아. 공정관리를 철저히 하여 공사가 조기에 준공될 수 있도록 한다. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	장승화	시설운영팀장	김대용	시설관리과장	05/12
이태형
협조자
시행	시설관리과-23968	2022.05.12	접수
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화번호	02-3146-2817	팩스번호	02-3146-2839	/	jhs97982@seoul.go.kr	/	부분공개(5)