<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(청사 흡수식 냉온수기 세관 작업 비용 지급)

문서번호	공원운영과-22376
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	총무팀장	공원운영과장
	이재현	곽선아	05/12
			유병오

계 약 건 명			청사 흡수식 냉온수기 세관 작업 비용 지급
납 품 자			****			*******						*****		***
계 약 금 액			*********************
계약체결년월일			2022년 4월 25일
납 품 기 한			2022년 5월 6일
납 품 년 월 일			2022년 5월 4일
검사(수)년월일			2022년 5월 4일
검사(수) 장 소			동부공원녹지사업소(지정장소)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022 년 5 월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	동부공원 녹지사업소		국	공원운영과		과	행정7	직급	성명	김영주		김혜원		곽선아
	검수자	동부공원 녹지사업소		국	공원운영과		과	행정7	직급	성명	김혜원		김영주

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	**** ********	*	*********	*		*

□ 검수사진

흡수식 냉온수기	수실 커버 해체 작업	수술 녹 제거 작업
수실튜브 브러쉬 작업	수실 및 커버 방청 도색 작업	수실 내부 도색 작업
스트레이너 해체 및 정비	냉온수기 외부 도색 작업	작업후

끝.