문서번호	에스플렉스센터운영과-21316
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	에스플렉스센터운영과장
최경호	05/12
	여인선

에스플렉스센터 태양광 인버터(9호기) 정비계획

2022. 5.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 태양광 인버터(9호기) 정비계획

고장난 태양광 인버터(9호기)를 신속히 보수하여 시설관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황

○ 태양광 전력 생산량 이상으로 현장확인 결과 인버터(9호기) 미작동 확인

- 납품업체 문의 결과 인버터 내 파워보드 손상으로 교체 필요 답변

□ 태양광 인버터 정비개요 ○ 건 명 : 에스플렉스센터 태양광 인버터(9호기) 정비
○ 위 치 : B2F 인버터실 ○ 작업예정 : 2022.5.13.(금) ○ 작업내용 : 파워보드 교체	【 현황 사진 】
	상태창 에러표시	출력(AC) 이상
○ 추진방법 : ******************************

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○  '22. 5. : 정비완료 및 일상경비 지출

붙임  견적서 1부. 끝.