염소시설 공정안전관리 컨설팅 결과

개선권고 사항 조치결과(4월)

시 행	원수관리과-20499
시행일자	2022.05.12
수 신 자	내부결재
접 수
접수일자

주무관		원수관리과장				결재
05/12
이종근	이종근
	주무관				이정호

우리 센터 통합취수장 공정안전관리 이행상태 평가대비 컨설팅 용역  3월 분 개선권고 사항을 아래와 같이 조치 하였음을 보고 드림.

Ⅰ. 추진개요

○ 추진근거 : 원수관리과 – 2283(2021. 12. 3.)호

「2022년도 취수장 염소시설 공정안전관리 이행상태 평가대비 컨설팅 용역계획」

○ 사 업 명 : 취수장 염소시설 공정안전관리 이행상태 평가대비 컨설팅 용역

○ 계 약 자 : 에스이솔루션(주)

○ 계약금액 : 금27,820천원

○ 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 과업내용 : 우리 취수장 염소시설 공정안전관리보고서 이행상태 컨설팅

Ⅱ. 추진실적

○ 대상기간 : 2022년 4월분

○ 완료일자 : 2022년 5월 11일

○ 조치결과

연번	개선권고 사항	조치결과
1	기기 설비 이력서 작성 해야 함 2021년 기기 설비 이력서 작성(2021. 6.1일 부터~ 2021. 12. 31) -> 점검이력 작성(일일점검 외 모두 작성 해야 함) -> 정비이력 작성	완료
2	설비이력카드의 사양 등이 작성 미흡 예) 강북 '기화기'의 설치일 작성 필요 - 기타 누락된 항목 작성 기입 필요함	완료
3	염소투입설비 유지관리(정비) 계획서 미흡 (2021년도 분 작성 해야 함)	완료
4	MSDS 관리지침 (별도 철로 관리 바람) 1) MSDS 관리지침 출력 후 서류철 작성 2) MSDS 관리지침에 관하여 교육 실시 - 교육일지 / 근로자 서명 작성 3) 별첨. MSDS 개정 LIST 작성 및 관련 근거 첨부 4) 염소는 개정 되었으니, PSM 보고서에도 최신본으로 바꿔야함 5) 가성소다는 현 PSM 보고서에는 20%이며, 새로 받으신거에는 25%이니 통일 하셔야 하며(25%가 맞으면, 보고서 유해물질목록의 내용도 변경해야 함)	완료
5	연간 PSM 관련 교육계획 확인 - 매년 1월에 작성 해야 함 1) 교육계획서 승인관련 갑지 필요함(매년 1월로 해야 함) - 2개년도 분 2) 2021년도 및 2022년도분 작성	완료
6	1. 허가번호 - 원수관리과-220408 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - 교육방법에 작성 누락2. 허가번호 - 원수관리과-220408 (건축물 안전진단) - JSA 해당없으면, 작업 전 위험성평가 실시 유.무에 '무'에 표시 해야함 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락	완료

연번	개선권고 사항	조치결과
7	1. 허가번호 - 원수관리과-220407 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 2. 허가번호 - 원수관리과-220407 (건축물 안전진단) 등 -> 안전진단 과련 허가서 공통 적용 해야 함 - JSA 해당없으면, 작업 전 위험성평가 실시 유.무에 '무'에 표시 해야함 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락	완료
8	1. 허가번호 - 원수관리과-220330 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락 2. 허가번호 - 원수관리과-220321 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락	완료
9	1. 허가번호 - 원수관리과-220314 - 작업완료란에 '시간', '입회자', '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락	완료

연번	개선권고 사항	조치결과
10	1. 허가번호 - 원수관리과-220404 등 -> 염소용기 교체작업 공통으로 적용해야 함 - 작업완료란에 '시간', '입회자', '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락	완료
11	액화염소 압력용기 입고 및 공용기 출고관련 미흡 1. JSA 작성일자 : 2022. 3. 14일 로 수정 필요함 2. 담당감독 / 승인권자 서명 누락 3. 원수관리과장 서명 누락 4. JSA No.를 JSA-2022-001로 수정 필요함	완료
12	액화염소가스 용기 교체 관련 미흡 - 담당감독 서명 누락	완료
13	* JSA 적정성검토서 작성 확인 1. 첨부한 적정섬검토서 붉은색 부분 작성 2. JSA 바인더 별도로 작성3. 철 순서 1) 액화염소가스 용기 교체 JSA -> 적정성검토서 2) 가성소다 입고 JSA -> 적정성검토서 3) 액화염소 압력용기 입고 및 공용기 출고 (22년도에 신규로 작성해서별도의 적정성검토서는 없음)	완료
14	JSA 교육 실시 미흡 1. 2021년도 교육실시 - 가성소다 입고 및 액화염소가스 용기 교체 건 - 최초 작성일자 이후로 교육일자 선정 하셔야 함 2. 2022년도 교육실시 - 액화염소가스 용기 입고 건에 관한 교육 실시	완료

붙임  공정안전관리 컨설팅 세부내용(4월분) 1부.  끝.