	종 로 소 방 서
수신	종로구청장 (도로과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 협조 요청(영-410)

1. ****************************************************************************************************

2. ****************************************************************************************

3. 관할 현장부서(*********)에서 현장 확인 결과, 외력으로 인해 깨진 소화전 몸통에서 물이 새어나오는 것이 확인되었습니다.

4. 유사시 사용은 가능하지만, 출수 시 깨어진 틈에서 물이 새어나와 소화전 몸통을 교체할 필요가 있습니다.

5. 수도법 제71조 및 수도법 시행령 제65조에 따라 해당 소화전 복구에 드는 비용을 추후 중부수도사업소에 납부하는 절차에 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 수도사업소에 소화전 보수 의뢰는 종로소방서에서 진행

붙임  1. 소방용수시설 고장 발생관련 문서 1부.

2. 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	代권오교		재난관리과장	05/12
우경식
협조자
시행	재난관리과-21361	(	2022.05.12	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)