출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		代권상훈	05/12
			代박관용
협 조

	***********************************누수감액신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*************
***********************

보       고       내       용

일    시

2022. 05. 12.(목) 14:00~14:30

건    명

누수감액신청 현장점검 보고서(공항동 27-1 송정역)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	*** ******	*	**	********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-05-31	10	723	0
2	2022-03-31	51	723	722
3	2022-01-31	26	0	0
4	2021-11-30	26	0	0
5	2021-09-30	26	0	0
6	2021-07-31	26	0	0
7	2021-05-31	26	0	0
8	2021-03-31	26	0	0
9	2021-01-31	26	0	0
10	2020-11-30	26	0	0

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 ***********의 일반용(구 공공용) 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 사용하지 않는 수전으로 동절기 대합실 및 역무실과 물탱크실에 누수가 발생하여 22. 02. 17.(최종 수리완료일) 배관 및 이음부를 수리하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 3월 납기(722㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어, 사용하지않는 직전4개월 정상 사용량 22년 01월, 21년 11월납기 평균 사용량(0㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

〈대합실 및 역무실 누수공사 사진〉

동파로 인한 공용배관 누수수리

붙임  1. 공항동 27-1 영수증 1부. 끝.