문서번호	정수과-21094
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		05/12
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(05/10)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(05/10)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						10,731
05.01		0	0	612		0	0	288	288	10,443
05.02		0	0	612		0	0	289	289	10,154
05.03		0	0	612		0	0	331	331	9,823
05.04		0	0	612		0	0	324	324	9,499
05.05		0	0	612		0	0	321	321	9,178
05.06		0	0	612		0	0	359	359	8,819
05.07		0	0	612		0	0	312	312	8,507
05.08		0	0	612		0	0	298	298	8,209
05.09		0	0	612		0	0	344	344	7,865
05.10		0	0	612		0	0	323	323	7,542
05.11			0	612					0	7,542
05.12			0	612					0	7,542
05.13			0	612					0	7,542
05.14			0	612					0	7,542
05.15			0	612					0	7,542
05.16			0	612					0	7,542
05.17			0	612					0	7,542
05.18			0	612					0	7,542
05.19			0	612					0	7,542
05.20			0	612					0	7,542
05.21			0	612					0	7,542
05.22			0	612					0	7,542
05.23			0	612					0	7,542
05.24			0	612					0	7,542
05.25			0	612					0	7,542
05.26			0	612					0	7,542
05.27			0	612					0	7,542
05.28			0	612					0	7,542
05.29			0	612					0	7,542
05.30			0	612					0	7,542
05.31			0	612					0	7,542
합계	0	0	0		0	0	0	3,189	3,189

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					43,098			36,322
05.01		0	102	102	42,996		2,991	33,331
05.02		0	136	136	42,860		3,338	29,993
05.03		0	203	203	42,657		3,725	26,268
05.04		0	534	534	42,123		3,619	22,649
05.05		0	839	839	41,284	18,290	3,525	37,414
05.06		0	640	640	40,644		3,626	33,788
05.07		0	364	364	40,280		3,424	30,364
05.08		0	322	322	39,958		3,286	27,078
05.09		0	159	159	39,799		3,750	23,328
05.10		0	97	97	39,702	18,140	3,597	37,871
05.11				0	39,702			37,871
05.12				0	39,702			37,871
05.13				0	39,702			37,871
05.14				0	39,702			37,871
05.15				0	39,702			37,871
05.16				0	39,702			37,871
05.17				0	39,702			37,871
05.18				0	39,702			37,871
05.19				0	39,702			37,871
05.20				0	39,702			37,871
05.21				0	39,702			37,871
05.22				0	39,702			37,871
05.23				0	39,702			37,871
05.24				0	39,702			37,871
05.25				0	39,702			37,871
05.26				0	39,702			37,871
05.27				0	39,702			37,871
05.28				0	39,702			37,871
05.29				0	39,702			37,871
05.30				0	39,702			37,871
05.31				0	39,702			37,871
합계	0	0	3,396	3,396		36,430	34,881