투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	신관 스크류냉동기 팽창밸브 교체 설치

신관 냉방시설인 스크류냉동기의 성능이 저하되어 제작사에 점검의뢰한 결과, 팽창밸브에 고장이 발생한것으로 확인되어 아래와 같이 정비를 실시하여 하절기 시설냉방에 만전을 기하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 신관동 스크류냉동기 팽창밸브 교체 설치

2. 소요예산 : 금***********************

3. 산출내역 : 산출기초조사서 참조

4. 정비업체

가. 상호 : 오텍캐리어 주식회사(대표자 : 강성희외 2인)

나. 주소 : *************************************

5. 지급방법 : 채주 청구에 의거, 무통장 계좌입금 조치

(*********************************)

6. 예산과목 : 연구및전문훈련강화,청사시설유지관리,공공운영비

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 방침서등 기타서류 각 1부. 끝.

주무관	오금석		주무관	강경희		시설관리팀장	박정우		연구지원부장	05/13
김창현
협조자	주무관	이나래		총무팀장	박노정
시행	연구지원부-22583	(	2022.05.13	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30, (주암동)	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3348	/전송	02-570-3320	/	oksek@seoul.go.kr	/	부분공개(6)