	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 보수에 따른 검수 결과 알림

1. 재난관리과-21353(2022.5.12.)호 『소화전 보수 완료에 따른 검수 알림(세-303, 종-109)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 관내 소화전 보수에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대  상

연번	관할	관리번호	형식	주소	비고
1	현장대응단	세-303	지하식	종로7길 47	이상없음

나. 내  용 : 용수 외관 및 출수 등 이상없음

붙임  소방용수시설 검수 결과(세-303) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	김중훈		진압1대장	최진오		현장대응단장	05/13
박경부
협조자
시행	현장대응단-21366	(	2022.05.13	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8143	/	holyanimal@seoul.go.kr	/	대시민공개