문서번호	정수시설과-21187
결재일자	2022. 5. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	05/13
			유통희
협조
	주무관		김영일

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 5. 9. ~ 5. 12. (4일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
5. 9(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
5. 10(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
5. 12(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 홍보 콘텐츠 리뉴얼 전시·체험물 설치공사 작업 진행 중

❍ 작업일자 : 2022. 2. 21 ~ 준공 완료시까지

□ 영상감시설비(CCTV) 교체 설치 작업

❍ 작업일자 : 2022. 5. 9~ 5. 10

❍ 작업내용 : CCTV 9대 및 관련 시설물 교체 설치

❍ 설치업체 : (주)아이엔아이

□ 야외 시설물 정비공사 작업

❍ 작업일자 : 2022. 5. 12 ~ 준공 완료시까지

❍ 작업내용 : 방부목데크 교체 및 부대시설 관련 공사

❍ 계약업체 : 삼후종합건설(주)

붙임   아리수나라 기전설비 점검표 5부.   끝.