문서번호	예방과-22858
결재일자	2022. 5. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
봉하국	강창권	전결 05/15
		남기범

옥내저장소 출입검사서[쌍용자동차구로정비소(구로동로243)]

검사의 개요		검사 구분	2022년 위험물저장소 소방검사
		검사연월일	2022년 05월 13일
		검사공무원	소속	계급	성명	연락처
			예방과	소방위	봉하국	6981-6301
			예방과
		검사입회자	성명(관계)	***	생년월일
현황	대 상 명	**********		관 리 자	*************
	주 소	************		전화번호	*************
검사내용 및 검사결과	검사내용				검사결과
	위험물 시설기준 적합여부				양호
	위험물 시설의 무허가 변경 여부				양호
	안전관리자(대리자)선임여부 및 근무실태				양호
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				양호
	소화난이도 등급에 따른 소화시설 확보 등				양호
	설치자 확인 (지위승계위반 여부)				양호
조치계획		2023년에 쌍용자동차구로정비소 철거예정
비 고		-위험물안전관리법 주요 개정사항 (위험물제조소등의 사용중지 및 재개시신고, 정기점검 및 정기검사 결과 제출등)
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 다음과 같이 보고합니다. 2022년 05월 13일 검사공무원: 봉 하 국 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.