문서번호	예방과-22856
결재일자	2022. 5. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
봉하국	강창권	전결 05/15
		남기범

옥내탱크저장소 출입검사[한성상가B동(경인로55길 51)]

검사의 개요			검사 구분	2022년 위험물 저장소 소방검사
			검사연월일	2022년 05월 13일
			검사공무원	소속		계급		성명	연락처
				예방과		소방위		봉하국	6981-6301
				예방과
			검사입회자	성명(관계)		***		생년월일
현황	대상(공사명)		*******			현장안전관리자		*************
	주 소		*************			전화번호		*************
검사내용 및 검사결과	검사내용				검 사 결 과			불 량 내 용
	위험물 시설기준 적합 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설 무허가 변경 여부				■ 양호 □ 불량
	안전관리자(대리자)선임여부및근무실태				■ 양호 □ 불량
	설치자 확인(지위승계 위반 여부)				■ 양호 □ 불량
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				■ 양호 □ 불량
	소화난이도 등급에 따른 소화시설 확보등				■ 양호 □ 불량
	교육내용	위험물의 저장취급 기준 사고발생 시 초동대처 요령 지위승계 등의 신고기간 등					교육인원 1명
	기 타
조치계획
비 고			옥내탱크저장소 장기간 미사용으로 휴지(중지) 신청예정
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 다음과 같이 보고합니다. 2022년 05월 13일 검사공무원: 봉 하 국 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.