소방특별조사 세부조사표(###삼호###)

조사일시 : 2022. 5. 16.(월)

1. 조사대상

대 상 명	***********			전화번호	***********
소 재 지	*********** ********	대표자	개별분양	주 용 도	체육관
건물구조	철근콘크리트조 지상1층/지하0층 1개동 연면적 300㎡			소방안전관리자	해당없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 화기취급 등 안전수칙 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	○ 소화기 충전압력 상태 확인한 바 이상없음
피난시설 등	○ 출입구 등 물건적재 여부 확인한 바 이상없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이종우		류연하		05/16
					이선철
협조	정연도