문서번호	환경보전과-21476
결재일자	2022. 5. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	이인석	강병기	05/16
			이용남
협 조

2022년 4월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2022. 5.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2022년 4월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ***********                                (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
*******************			**********
****************		*********
*****************		*******
*********		*******
************		******
****	**********	*********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
********	**********	*******	*****	*****

※ *********************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 월	*******	*****	*******	*********	***	****	********* **************
금 월	*******	*****	*******	********	***	****
증감량	*******	******	*******	******	*****	***
증감률	******	******	******	******	******	******

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 년	*******	*****	*******	********	***	****
금 년	*******	*****	*******	********	***	****
증감량	********	*****	********	*****	****	****
증감률	*******	*****	*******	*****	*******	*******

나. 실적분석 및 향후 계획

○ ********************************************************************************

○ ***************************************** **************************

2. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

가. 개요

○ 포집정의 포집 영향력이 최소한으로 미치는 구간(포집정과 포집정 사이 및 사면)에서의 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스 외부발산이 우려되는 지점에 대한 중점적 관리를 시행하고자 함

표면발산 측정 포인트

나. 측정 DATA(4월22일 기준)

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	***	***	****
		***	***	********
	제 2매립지	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ******************************************************************************* **********

○ ************************************************************

표면발산 모니터링

3. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(4월28일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	***	*****	****	*****	*****	*****	*****	****	****	****	****	****	****
	***	*****	****	****	*****	*****	*****	********************
	***	*****	****	****	****	*****	*****
	***	*****	****	****	****	*****	*****
	***	*****	****	****	****	*****	*****
	***	*****	****	****	****	*****	*****	****	****	****	****	****	****

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	***	***	****
		***	***	****
	제 2매립지	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **************************************** ****************************************** *********************

○ ******************************************  ************************************** ****************

감지정 모니터링

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주이송관로내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(4월25일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	********
	최솟값	******	*****
포집정	최댓값	****	**********
	최솟값	****	**********
	비생산 포집정	**	********** **********

○ 제 2매립지(4월26일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	*****
	최솟값	******	********
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	**********
	비생산 포집정	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **************************************************************************

○ **************************************** *********************************************** *****************

테스트포트 모니터링

5. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	**
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	**
포집시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 시건장치 점검	**
	- 배수로 점검	**
처리시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 매립가스 관로 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 환풍시설 점검	**
	- HMI, PLC 작동점검	**
	- 주이송관로 차단밸브 점검	**
	- 집수조 우수 유입 점검	**
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	**
	- 스크러버 응축수 드레인	**

○ 안전교육 및 예방점검 시행

- 안전교육 주제 : PSM 변경관리, PSM 안전작업 교육

- 예방점검 사항

⸱ 접지저항 점검,

⸱ Blower #C 핸드터닝,

⸱ 가스분석기 교정실시,

⸱ 공기압축기, 가스분석기, 데미스터, 스크러브 등 각종기기의 응축수 드레인

안전교육	예방점검 시행

6. 포집정 점검용 포트 교체

가. W151 포집정 점검용 포트 교체

○ 작업기간 : 2022. 4. 05(화)

전	후

나. W116 포집정 점검용 포트 교체

○ 작업기간 : 2022. 4. 20(수)

전	후

다. W222 포집정 점검용포트 교체

○ 작업기간 : 2022. 4. 21(목)

전	후

라. W270 포집정 점검용포트 교체

○ 작업기간 : 2022. 4. 22(금)

전	후

7. 2022년 (상반기) 매립가스 포집 및 처리시설 위탁운영 지도점검 실시

○ 점검기간 : ***************************

○ 점검사항 : 위탁재산 재물조사 및 예산집행내역 검토, 매립가스 시설 현장점검

8. 2022년도 고용노동부 이행상태 점검대체 매립가스시설 PSM 자체감사

○ 감사기간 : ***************************

○ 감사기관 : ****

○ 감사내용 : 공정안전자료 및 위험성평가 관리, 비상조치계획 등

9. 2022년 서울시 민간위탁 종합성과평가 보고서 제출

○ 작성기간 : 2022. 03. 28(월) ~ 04. 27(수)

○ 평가기관 : 한국산업관계연구원

○ 평가내용 : 사업활동 및 성과, 지도점검 이행 노력

Ⅱ. 2022년 05월 주요업무 추진계획

	◎ 5월 모니터링 활동 운영 목표
▷ 분당포집유량 : 12Nm3/min		▷ 총포집유량 : 535,690Nm3

1. 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 포집 실적 변화를 분석하여 효율적인 매립가스 포집을 위한 노력 확대

2. 차수벽 외부 매립가스 누출 여부 모니터링

○ 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리 및 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 안전한 매립지 관리 수행

3. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 압력저하가 발생한 포집정에 대한 중점적 관리와 응축수에 대한 관리 철저

4. 2022년도 매립가스 포집 및 처리시설 PSM 이행상태 점검 보고서 제출

○ 제출기한 : 2022. 05. 30(월)

○ 작성내용 : PSM 자체감사 결과 및 시정조치사항 개선

5. 매립가스 회수보일러(GRB#3) 정기점검 기간 내 거래용 유량계 검교정 실시

○ 계약업체 : *********

○ 정지기간 : 2022. 05. 23(월) ~ 2022. 06. 03(금)

○ 추정금액 : ************

6. 매립가스 휴대용 계측기 검교정 실시

○ 계약업체 : *******

○ 대    상 : 진동측정기(ACO-3116) 외 5개 계측기

○ 추정금액 : ***************

7. 매립지 환경영향조사 종합보고서 작성용역 계약의뢰

○ 계약업체 : ********

○ 내    용 : *****************************************

○ 추정금액 : ***************

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.