투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(2022년 상반기 도로굴착복구공사 하자점검 지적사항 조치 요청)

1.업무지시현장 : 노들남북 고가차도 철거 전기공사 청우전기시스템(주), 노들로 구조개

선사업 전기공사(장기1차) 주식회사 도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2022-05-16 09:05:35

3.지 시 내 용

가. 동작구 도로관리과-7361(2022.05.12.)호 '도로굴착복구공사 하자점검 지적사항 조치 요청'과 관련입니다.

나. 『노들 남북 고가차도 철거 전기공사』에서 진행한 본동 160 외 2개소 보도에서 신호등 배관 작업 후 보도블록 침하가 발생하여 하자 조치를 요청하였으니, 5월 26일(목)까지 하자점검 지적사항에 대한 조치결과 사진(전,중,후)를 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 하자내역 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부(별도송부).  끝.

주무관	허진		설비총괄과장	05/16
장병선
협조자
시행	설비부-23047	(	2022.05.16	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	hurjin87@seoul.go.kr	/	부분공개(5)