		은 평 소 방 서
수신자		재난관리과장
(경유)
제목	지상식 소화전 바로보임 반사판 설치 결과 보고(역촌)

1. 관련문서

가. 재난관리과-20847(2022.4.27.)호「지상식 소화전 바로보임 반사판 배정 및 설치 계획알림」

나. 역촌119안전센터-20589(2022.4.30.)호「지상식 소화전 바로보임 반사판 팀별 배정 및설치 계획」

2. 위와 관련하여 역촌119안전센터 관내 소화전의 가시성 강화와 불법 주·정차     방지를 위한 지상식 소화전 바로보임 반사판 설치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2022.05.02.(월) ~ 05.15.(일)

나. 설치수량 : 지상식 소화전 25개소

다. 팀    별 : 총 25개소(1팀 9개, 2팀 8개, 3팀 8개)

라. 일    정 : 각 팀별 주간,당번 근무시

마. 설치대상 : 팀별 지상식 소화전 자체 선정

- 대로변 및 상습 불법 주·정차 지역

바. 설치방법 : 지상식 소화전 캡 분리 → 관구 안쪽 반사판 설치 → 지상식 소화전  캡 결합

- 지상식소화전 1개소 당 반사판 2개 설치

붙임 : 지상식 소화전 바로보임 반사판 설치 결과(역촌) 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이구연		2팀장	이광영		119안전센터장	05/16
김민우
협조자
시행	역촌119안전센터-20823	(	2022.05.16	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동), 역촌119안전센터(2팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/	kusayyes@naver.com	/	부분공개(6)