소방특별조사세부조사표(다#)

검사일시 : 2022. 5. 11.(수)

1. 조사대상

업 소 명	***			전화번호	*************
소 재 지	****************	영업주	***	업 종	고시원
건물구조	4/1층, 연면적 541.72㎡	영업장 정보	사용층: -1층,1,2층 사용면적 281.96㎡		소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 해당없음
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 ○ 발신기세트 외관점검한 바 이상없음 ○ 감지기 및 간이SP헤드 외관 및 부착상태 확인한 이 이상없음 ○ 영업장 유도등 점등상태 및 휴대용비상조명등 확인한 바 이상없음 ○ 수신기 전원공급 및 자동기능상태 유지됨 ○ 1층 간이SP패키지 테스트한 바 작동불량 ○ 비상구(발코니) 에어컨 실외기 설치	조치명령
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 비치됨
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 소방안전교육 이수함(2021.2.27) * 2년마다 보수교육토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	- 무과실 화재배상책임보험 가입됨 (2021.7.5~2022.7.12)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기 안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		류연하		05/17
					이선철
협조	김영식