문서번호	총무과-23252
결재일자	2022. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
서정국		정현석	05/17
			송영민
협조

이촌,  잠원 안내센터  태양광발전설비 인버터 오류에 따른 수리 완료 보고

2022. 5.

한강사업본부

(총 무 과)

이촌, 잠원 안내센터 태양광발전설비

인버터 발전량 오류에 따른 수리 완료 보고

이촌, 잠원 안내센터 태양광발전설비의 인버터 발전량 오류가 발생되어 아래와 같이 수리 완료하고 보고함.

Ⅰ		수 리 결 과

○ 고장일 : 2022. 5. 3

- 인버터 발전량 오류가 발생되어 우선 유선으로 제조사 접수

○ 수리완료일 : 2022. 5. 13

○ 수리업체 : (주)윌링스(031-326-3000)

○ 고장대상

시설명	위치	규격 (kw)	설치 년월	인버터 제작업체
이촌안내센터 태양광발전설비	서울시 용산구 이촌로 72길 62 (옥상)	10	2009.12	윌링스
잠원안내센터 태양광발전설비	서울시 서초구 잠원로 221-124 (옥상)	15	2009.12	윌링스

○ 수리결과

시설명	내 용	결 과
이촌안내센터 태양광발전설비	- 인버터내 차단기 점검한 결과 인버터 모니터링 시스템상 정상표출이 되나 인버터 발전량이 오류 상태임	- 인버터의 모니터(컨트롤보드 2개)를 제작 사가 교체하였으며, 인버터 발전량이 정상 상태임
잠원안내센터 태양광발전설비

Ⅱ		조치의견

○ 수리비용 : 1,342,200원

○ 수리내용 : 인버터의 모니터(컨트롤보드) 2개 교체

○ 수리업체 : (주)윌링스

○ 비용지출

- 인버터를 수리한 제작업체(윌링스)에게 수리비를 지출

○ 예산과목

- 한강사업본부 총무과, 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설

관리 및 개선, 한강사업본부 청사시설  유지관리, 시설비

(예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

Ⅲ		행정사항

○ 제작업체에게 수리비를 지출

붙 임  1. 인버터 수리완료 사진  1부.

2. 산출조사서 및 견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.