소방특별조사 세부조사표(행당제2동제4투표소)

검사일시 : 2022.5.13 09:30～11:00

1. 조사대상

대 상 명	행당제2동제4투표소 (행당한진아파트 1관리사무소 1층 경로당)			전화번호	************
소 재 지	행당로82	대표자	각세대	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근콘크리조 2/1층 중 1층 경로당			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리업무 철저토록 지도함	화재시 초기대응 및 피난 가능토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 따른 업무 철저토록지도함	개인별 담당업무 숙지철저토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검 적정함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 특이사항 발견못함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 도시가스 보일러 적정관리함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	제8회 전국동시지방선거 대비 투개표소 소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )	제8회 전국동시지방선거 대비 투개표소 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기, 옥내소화전	특이사항없음
피난시설 등	- 특이사항발견 못함	피난통로상 장애요인 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함
가스 분야	정기점검 실시함
기타 분야	.

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		진압1대장		지휘1팀장		현장대응단장
	신주훈		윤대중		임영섭		05/17
							윤석민
협조