문서번호	원수관리과-20532
결재일자	2022. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이승수		이종근	05/17
			윤창진
협조

뚝도계열 이동스크린3호

최종 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.5.17.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

우리 정수센터에서 강북취수장 뚝도계열 이동스크린 제작설치에 대하여 하자기간 만료가 도래됨에 따라 하자검사를 시행하고 그 결과를 보고드림

「뚝도계열 이동스크린3호」

최종 하자검사 결과 보고

사업명	공사(물품)내역	준공금액	하자기간	계약상대자	비고
뚝도계열 이동스크린3호 제작설치	이동스크린 1식	284,997,000원	2019.5.17~ 2022.5.16	(유)한성산기

□ 근거규정

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙        제69조(하자검사)-기술심사당당관-9717(2013.6.4.)

□ 하자검사 대상

□ 하자검사 개요 및 결과

○ 검사일시 : 2022.5.16.(월)

○ 검 사 자 : 지방공업주사 이승수

○ 입 회 자 : 지장전기서기보 김윤구,기계시설관리 김상순

○ 하자검사 결과 : 이상없음

붙임 : 최종 하자검사 사진 1부.   끝.