문서번호	급수운영과-23147
결재일자	2022. 5. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	서규석	05/17
		고신석

「현장실정보고서 제출에 따른」

노후 배수관 정비계획 보고

(신림동 14__-11 번지 앞)

2022.  05. 17.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 배수관 정비계획 보고

우리사업소 관할지역인 ************지 앞 단절관 정비 중 기존 상수도관이 노후관(회주철관)으로 확인되어 아래와 같이 정비계획을 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2021년 대학동 외 10개동 상수도공사

ㅇ 공사위치 : *******************

ㅇ 발생일시 : 2022. 05. 16.

ㅇ 시 공 자 : (주)그린환경에스지

ㅇ 감 독 자 : 대한콘설탄트 최철수

□ 보고내용

ㅇ 신림동 ********* 앞 단절관 정비공사 중 기존 상수도관을 절단하여 확인결과 회 주철관(CIP)으로 확인되었음.

ㅇ 관로속성(지리정보시스템)

***	****	****	****	****	***
*	****	*****	*************	****

ㅇ 위치도 (지리정보시스템)

****

□ 검토의견

ㅇ 추후 적수민원 및 누수발생 소지가 있으며 이에 따른 관로정비가 필요하다고 판단됨.

□ 조치계획

ㅇ 위와 같은 실정으로 신림동 지역 연간단가 업체인 ㈜그린환경에스지 대표 백경욱에게 작업지시하여 교체하고자 함.

- 공사개요 : D= 80mm, L=50m

- 소요예산 : 약 25,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

[장기사용 배급수관(350mm 이하)정비공사]

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.