<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[남산공원 터널 조명설비 교체공사 관급자재 구매]

문서번호	시설과-20708

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	이우진	김석광	05/17
			代이종무

계 약 건 명			남산공원 터널 조명설비 교체공사 관급자재 구매
납 품 자			상 호	*********		성 명		********
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2022년 04월 14일
납 품 기 한			2022년 05월 14일
납 품 년 월 일			2022년 05월 12일
검사(수)년월일			2022년 05월 16일
검사(수) 장 소			남산공원 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ✔ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ✔ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ✔ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ✔ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ✔ ), 대상(등록 , 미등록 )						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2022년 5월 16일									김연호
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업8급			김민주1		김민주		이종무
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기운영7급			류경수2		류경수

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위 (호)	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
24049253	LED터널용등기구, 썬래이, SR-TN-50, 50W	개	265,000	30	-	30	회현자락 및 청사 앞 터널
23904350	LED투광등기구, 썬래이, SR-LOFG-100,100W	개	480,000	16	-	16	후암.용암베드민턴장
23003473	조일조명공업, JL-EXLED100W,	개	450,000	8	-	8	용이 게이트볼장
23003474	조일조명공업, JL-EXLED200W,	개	550,000	15	-	15	한강진 게이트볼장
24389128	철제가로등주, 한국전기, HKP-124-7B, 7m, 2등용	본	1,029,000	1	-	1	한강진 게이트볼장 (족구장)
22490094	가로등주부속자재, 한국전기,HKB-01, 베이스커버	개	56,000	1	-	1	"

붙임  1. 검수사진 1부.

2. 하자보수 보증서 1부.

3. 검사원지정요구서 1부.  끝.