소방특별조사 세부조사표(신상###학#)-17

검사일자 : 2022.5.16.(월)

*********************************

1. 조사대상

대 상 명	*******************			전화번호	************
소 재 지	************	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철근콘크리트구조(지상4층, 지하0층) / 연면적 : 1,755.00㎡ / **********			소방안전관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	이상없음	소방시설 등 유지관리,자위소방대 조직관리, 자체점검 및 안전관리 철저 등 강조함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	이상없음	화기취급 시 안전수칙 준수 및 주의 안내함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④소방시설(필요시)	이상없음	소화기 관리 철저 등 소방시설 유지관리 안내함
⑤피난시설(필요시)	이상없음	피난구,완강기 등 피난시설 유지관리 안내함

2. 기본 조사사항

3. 전기•가스 정기검사 적정수검 여부 : 연1회 정기점검 실시함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	안치현		류연하		05/17
					이선철
협조