문서번호	먹는물분석과-21238
결재일자	2022. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	먹는물분석과장		수질분석부장
장신요	이수원		05/17
			이상미
협 조

먹는물분석과 물품(냉장고 등 15대) 불용처리 보고서

2022년 5월

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

먹는물분석과 물품(냉장고 등 15대) 불용처리 보고서

장기간 사용으로 노후화되거나 수리가 불가한 냉장고 등 15대 물품을 불용하고자 보고드림

1. 보 고 자: 먹는물분석과 환경연구사 장신요

2. 점검기간: 2022년 2월 ~ 5월

3. 불용대상 물품 (15대)

○ 물품 목록

연번	물품명	수량	구입일련번호	규격	취득일자	취득단가(원)
1	냉장고	1	1262735	LS-1040R-4G	2007-10-16	1,675,160
2	냉장고	1	1262734	LS-520R-2G	2007-10-16	1,106,050
3	냉장고	1	1739915	566L, R-B597HM	2011-07-04	809,000
4	냉장고	1	1248790	Tank FRB-6530NA	1995-07-20	1,230,000
5	냉장고	1	1248786	GC-114DCMP	2005-12-21	1,462,000
6	냉장고	1	1626758	R-B434BM, 428L	2008-08-12	500,600
7	냉장고	1	1626757	LD-620R-2G1, 540L, 냉장전용	2008-08-12	1,003,210
8	냉장고	1	1626754	LD-1140R-4G1, 1130L, 냉장전용	2008-08-12	1,425,410
9	냉장고	1	1692877	LD-1140R-4G1, 1130L	2010-04-07	1,425,650
10	냉장고	1	1692881	LD-620R-2G1, 540L	2010-04-07	1,003,390
11	냉장고	1	1782904	LEFD-1141R109 8L, 냉장고	2012-02-03	1,502,500
12	냉동고	1	1248793	SFR-A180AW	2001-08-24	440,000
13	초음파 분무기	1	1635058	Cetac, U-5000AT+	2008-11-03	31,945,470
14	무기물 전처리기	1	1660640	DigiPREP MS	2009-04-14	31,000,000
15	무기물 전처리기	1	1802359	Perkinelmer, AT/Multiwave3000	2012-07-16	57,810,130

※ 냉장고, 냉동고, 초음파분무기, 무기물전처리기 내구 연한: 10년

○ 물품사진

□ 냉장고 및 냉동고(12대)

□ 초음파분무기 및 무기물전처리기(3대)

4. 불용사유

□ 냉장고 및 냉동고

- 10년 이상 장기 사용으로 장비 노후, 온도 유지 기능 저하, 성에 제거 곤란

- 유지관리 비용이 높게 발생하여 전체적 교체가 요망

□ 초음파분무기

- 14년간 장기 사용으로 장비 정상화를 위해 전체 부품 교체 필요

- 수리비가 경제적 수리한계를 초과하여 폐기하는 것이 타당

□ 무기물전처리기

<규격: DigiPREP MS>

- 내부 부품 부식으로 가열 기능이 작동되지 않고, 장비 리뉴얼로 수리 불가

- 메인보드 손상으로 장비 정상 작동 불가

<규격: Perkinelmer, AT/Multiwave3000>

- 10여년간 강산 사용으로 장비 수리 불가

5. 보고자 의견

□ 냉장고 및 냉동고는 구입일로부터 10년 이상 장기간 사용되어 노후화가 상당히 진행되었고, 유지관리 비용이 많이 소요되어 물품 불용이 타당

□ 초음파분무기 및 무기물전처리기는 10년 이상 강산을 사용하여 수리가 불가하여 물품 불용이 타당하다고 판단됨

붙임 소견서 각 1부.  끝.