문서번호	급수운영과-23109
결재일자	2022. 5. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
임인택	05/17
	김종원
협 조
	주무관		한호진
	주무관		代최박
	주무관		김희철
	주무관		代윤정민
	주무관		최박

일일 공급량 증감 현황 보고(5. 11. 수)

2022. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022.  5.  11.(수)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 5월				2022. 5월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			3,457,013	총 공급량			3,421,194	-35,819	-1.0
	일 평균			314,274	일 평균			311,018	-3,256	-1.0
	일 최소			301,166	일 최소			297,884	-3,282	-1.1
	일 최대			322,764	일 최대			320,603	-2,161	-0.7
1	일(2)	7.3	18.7	322,764	일	9.7	2.91	312,986	-9,778	-3.0
2	월(3)	8.4	20.3	315,900	월	9.1	19.4	311,232	-4,668	-1.5
3	화(4)	11.4	15.8	301,166	화	9.1	20.8	309,699	8,533	2.8
4	수(5)	10.3	18.4	311,746	수	10.0	25.2	316,819	5,073	1.6
5	목(6)	7.9	23.1	315,711	목	12.5	25.8	307,704	-8,007	-2.5
6	금(7)	10.7	17.2	307,424	금	13.7	25.6	308,012	588	0.2
7	토(8)	8.9	21.0	311,937	토	15.3	23.1	297,884	-14,053	-4.5
8	일(9)	10.0	21.8	316,911	일	11.7	18.2	305,203	-11,708	-3.7
9	월(10)	11.7	14.6	313,773	월	11.0	25.3	320,603	6,830	2.2
10	화(11)	9.4	25.7	317,972	화	13.6	26.3	311,917	-6,055	-1.9
11	수(12)	16.9	27.7	321,709	수	16.6	25.2	319,135	-2,574	-0.8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균기온		10.3	20.4			12.0	21.6

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			317,972	311,917	319,135	1,163	0.4
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	117,900	114,400	113,400	-4,500	-3.8
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	106,900	108,100	111,400	4,500	4.2
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	10,471	11,168	7,514	1,083	10.7
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	304,200	299,100	306,200	2,000	0.7
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	200,557	198,515	204,351	3,794	1.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	7,218	5,954	6,410	401	-1,855	998	1,264	1,264
	비율(%)	2.3	2.8	16.2	0.6	-2.2	4.2	1.3	1.3
금 일		319,135	217,286	45,900	64,743	81,710	24,933	101,849	101,849
전 일		311,917	211,332	39,490	64,342	83,565	23,935	100,585	100,585

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	84,288	28,150	28,510	-15,889	-24,101	44,804	56,138	56,138
	비율(%)	2.5	1.2	6.6	-2.2	-2.6	20.7	5.3	5.3
2022. 5. 1. ~5. 11.		3,421,194	2,315,308	457,900	694,995	901,200	261,213	1,105,886	1,105,886
2021. 5 1. ~ 5. 11.		3,435,375	2,281,984	429,390	710,884	925,301	216,409	1,153,391	1,049,748
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(5월)대비 공급량 증가 전일 대비 공급량 증가

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.