AED 산소포화도 측정기 고장발생보고서
문서번호	현장대응단-21162	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자	2022.05.18
			장만호	김기성	05/18
수 신	재난관리과장
접수번호					박정경

장비명(건명)	고급형AED 산소포화도측정기	관리부서	현장대응단(구급6-1호)
고 장 일 시	2021. 5. 18.(수) 09:00 경	장 소	현장대응단(구급차 내)
조 치 사 항	○ 장비점검 중 AED 산소포화도측정기 전선 부 불량 발견하여 임시조치 및 구급팀에 알림
원인 및 상태	○ 잦은 사용으로 인한 전선 피복 벗겨짐 등
그 밖의 사 항	○ 현장대응단 구급대원이 업체에 문의함.
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 05월 18일 계급 소방장 성명 장만호 (인) 노원소방서장 귀하