	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과보고(연건)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1737(2022. 3. 17.)호『2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사

·정비 계획 알림』

나. 연건119안전센터-1090(2020. 3. 25)호『2022년 상반기 소방용수시설 일제조

사 계획 수정 보고(연건)』

다. 재난관리과-20185(2022. 3. 28.)호『119행정정보시스템 소방용수시설 정보          현행화 대상 알림』

2. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사관련 업무를 처리하고 결과를 아래와 같이    보고합니다.

********************************** ※ 기간 중 팀별 3회 실시

***************

1) 소방용수시설 현황

**	**********				******	******
	*	***	***	***
***	***	***	**	*	**	*

2) 조사방법 ※ 안전관리 책임자 : 각 팀별 팀장

가) 주간 근무자(출장조치) 및 비번자(초과근무 4시간 이내) 출동대기

나) 팀별 2~3명으로 각 팀 2~3개조 편성

다) 코로나19 확산에 따라 의용소방대원 동원 없음

3) 조사내용

가) 시설물 매몰, 훼손 등과 수압상태 확인

나) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저

다) 노후소화전(1992.1.1. 이전) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류

라) 소방용수시설 도색 및 보온 대상 확인

마) 119행정정보시스템 소화전 사진 및 위치정보 현행화 실시 등

4) 조사결과

가) 도색대상 66개소: 지상식(17개), 지하식(49개)

나) 보온대상: 없음

다) 노후소화전(1992.1.1. 이전): 146개

라) 임시페전소화기: 12개

마) 고장내역: 50개소

-사용불18개(지상식(8개),지하식(7개),저수조(3개)붙임5 참조

-사용가32개(지상식(14개),지하식(18개)붙임5 참조

붙임  1. (일제양식)고장 소방용수시설 내역 1부(메일전송).

2. 119행정정보시스템 소방용수시설 정보 수정 결과 1부.

3. 2022년 상반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상 1부.

4. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사 정비 결과 1부.

5. 소방용수시설 고장발생 상세 내역 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	이동현		진압2대장	채경묵		119안전센터장	05/18
이병화
협조자
시행	연건119안전센터-20798	(	2022.05.18	)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91, 연건119안전센터	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-747-8119	/전송	02-2187-8147	/	2009072347@seoul.go.kr	/	부분공개(7)