문서번호	요금과-25159
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	代김정규	05/18
		김정일
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2022년 3월(5월납기) 조정량 및 유수율 보고

2022. 5

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 3월(5월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2022년 유수율 목표 : 98.41%

□ 3월 유수율

2022년 3월 누계 유수율(잠정)
98.93%	전년대비 –1.25%p□
	목표대비 0.52%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2022년	28,598	28,292	98.93%
	2021년	28,972	29,025	100.18%
	증감	-374	-733	-1.25%p□
당월	2022년	9,745	10,010	102.71%
	2021년	9,798	10,079	102.86%
	증감	-53	-69	-0.15%p□

3월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2022년 3월 누계			2021년 3월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	28,598	28,292	98.93%	28,972	29,025	100.18%	-374	-733	-1.25%p
마포구	10,655	10,089	94.69%	10,316	10,129	98.19%	339	-40	-3.50%p
서대문구	8,233	8,346	101.38%	8,301	8,632	103.98%	-69	-286	-2.61%p
은평구	9,710	9,857	101.51%	10,355	10,264	99.12%	-644	-407	2.38%p

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2022년	94.69%	115.29%	80.25%	95.15%	98.91%	66.62%
2021년	98.19%	124.34%	89.16%	95.27%	96.70%	72.13%
증감	-3.50%p	-9.05%p	-8.90%p	-0.13%p	2.20%p	-5.52%p

3월 누계 마포구 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2022년	101.38%	93.65%	98.63%	129.50%	77.79%	99.77%	100.75%
2021년	103.98%	97.30%	97.75%	139.41%	88.52%	98.89%	104.75%
증감	-2.61%p	-3.65%p	0.88%p	-9.91%p	-10.74%p	0.88%p	-4.00%p

3월 누계 서대문구 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2022년	101.51%	99.32%	113.79%	105.02%	98.16%
2021년	99.12%	94.15%	104.93%	106.22%	105.27%
증감	2.38%p	5.17%p	8.87%p	-1.19%p	-7.10%p

3월 누계 은평구 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2022년 3월 당월			2021년 3월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	9,745	10,010	102.71%	9,798	10,079	102.86%	-53	-69	-0.15%p
마포구	3,244	3,598	110.92%	3,593	3,574	99.45%	-349	25	11.47%p
서대문구	3,186	2,931	92.02%	2,787	2,870	102.98%	399	61	-10.96%p
은평구	3,315	3,480	104.96%	3,418	3,635	106.35%	-102	-155	-1.39%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(3월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 53천㎥ 감소하였고 당월 조정량이 전년대비 69천㎥ 감소하여 ‘22년 3월 당월 유수율은 전년대비 0.15%p 감소한 102.71% 임

- ‘22년 2월 누계 유수율은 96.97%이었고 ‘22년 3월 당월 유수율이 전년대비 0.15%p 감소하여 ‘22년 3월 누계 유수율은 전년대비 1.25%p 감소한 98.93%임

- 코로나19 장기화, 관내 인구수 감소 등 공급량 및 조정량이 감소하였으나, 전년대비 3월 누계 공급량 감소(374천㎥)보다 3월 누계 조정량 감소(733천㎥)로 ‘22년 3월 누계 유수율은 전년대비 1.25%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(3월 누계)

- 코로나19 장기화, 관내 인구수 감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘22년 3월 누계 조정량은 전년대비 733천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	98.13	95.66	102.71
2021년	99.09	98.49	102.86
증감(%p)	-0.96	-2.83	-0.15

3월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	2,088	3,034	1,821	3,225	487
	조정량	2,408	2,435	1,732	3,190	324
	유수율	115.29%	80.25%	95.15%	98.91%	66.62%
당월	공급량	743	692	559	1,109	141
	조정량	1,037	738	713	988	122
	유수율	139.62%	106.57%	127.55%	89.12%	86.57%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	1,755	2,084	1,138	423	989	1,843
	조정량	1,643	2,056	1,474	329	987	1,857
	유수율	93.65%	98.63%	129.50%	77.79%	99.77%	100.75%
당월	공급량	580	1,030	479	104	351	642
	조정량	521	562	659	29	415	745
	유수율	89.92%	54.57%	137.74%	28.10%	118.20%	115.93%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	5,314	1,230	1,033	2,133
	조정량	5,278	1,399	1,085	2,094
	유수율	99.32%	113.79%	105.02%	98.16%
당월	공급량	1,754	392	351	819
	조정량	1,738	571	381	790
	유수율	99.10%	145.59%	108.63%	96.46%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	148,873	10,010	146,930	10,079	1,943	-69
가정용	129,228	7,226	127,936	7,436	1,292	-210
공공용	1,010	940	1,015	815	-5	125
일반용	18,581	1,749	17,918	1,734	663	15
욕탕용	54	94	61	94	-7	1

□ 업종별 조정량 증감원인(3월 당월)

○ ******* 재개발 이주 등 관내 인구감소 등으로 사용량이 감소하여 ‘22년 3월 당월 조정량은 전년대비 69천㎥ 감소하였음.

○ 가정용 증감량 : -210천㎥ 감소

- 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 전년대비 사용량 감소(******** 18,723㎥, ********** 7,299㎥)

○ 공공용 증감량 : 125㎥ 증가

- ******* 누수로 전년대비 사용량 76,880㎥ 증가

- 전년대비 사용량 증가(*** 37,696㎥, **** 10,059㎥, ******** 8,463㎥, ****** 6,362㎥)

○ 일반용 증감량 : 15천㎥ 증가

- 전반적 사용량 소폭 증가

○ 욕탕용 증감량 : 1천㎥ 증가

- 전반적 사용량 소폭 증가

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	148,873	10,010	146,930	10,079	1,943	-69
증산04	12,293	1,037	12,101	1,000	192	37
증산05	16,171	738	15,989	707	182	31
와우산01	10,721	713	10,622	784	99	-70
와우산02	4,603	988	4,415	946	188	42
만리03	2,083	122	2,058	138	25	-15
홍은01	7,689	521	7,631	529	58	-7
백련01	7,389	562	7,269	546	120	16
백련02	4,899	659	4,753	583	146	76
백련03	15	29	16	31	-1	-1
증산03	7,780	415	7,661	416	119	-1
남산04	9,611	745	9,596	766	15	-21
불광터널01	33,870	1,738	33,192	1,753	678	-15
증산01	8,032	571	9,552	635	-1,520	-64
증산02	8,410	381	8,298	434	112	-54
진관01	15,307	790	13,777	813	1,530	-23

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 37천㎥ 증가

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	12,293	1,036,874	12,101	1,000,007	192	36,867
	가정용	11,176	638,489	11,064	593,317	112	45,172
	공공용	116	101,414	116	101,106	0	308
	일반용	997	285,786	917	296,363	80	-10,577
	욕탕용	4	11,185	4	9,221	0	1,964

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : 31천㎥ 증가

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	16,171	737,608	15,989	706,650	182	30,958
	가정용	14,109	535,649	13,954	507,744	155	27,905
	공공용	71	20,735	75	18,500	-4	2,235
	일반용	1,984	174,428	1,953	171,551	31	2,877
	욕탕용	7	6,796	7	8,855	0	-2,059

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : -70천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	10,721	713,476	10,622	783,842	99	-70,366
	가정용	7,724	394,258	7,685	466,380	39	-72,122
	공공용	85	33,217	87	49,454	-2	-16,237
	일반용	2,909	280,663	2,846	261,542	63	19,121
	욕탕용	3	5,338	4	6,466	-1	-1,128

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 42천㎥ 증가

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	4,603	988,031	4,415	945,632	188	42,399
	가정용	3,234	694,332	3,027	658,302	207	36,030
	공공용	79	75,025	79	67,570	0	7,455
	일반용	1,286	208,510	1,303	209,922	-17	-1,412
	욕탕용	4	10,164	6	9,838	-2	326

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -15천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,083	122,331	2,058	137,514	25	-15,183
	가정용	1,711	101,819	1,686	117,746	25	-15,927
	공공용	7	851	7	627	0	224
	일반용	365	19,661	365	19,141	0	520
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	7,689	521,409	7,631	528,774	58	-7,365
	가정용	7,012	457,250	6,995	468,173	17	-10,923
	공공용	76	11,915	76	9,977	0	1,938
	일반용	596	45,451	554	43,922	42	1,529
	욕탕용	5	6,793	6	6,702	-1	91

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 16천㎥ 증가

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	7,389	561,846	7,269	545,572	120	16,274
	가정용	7,030	538,488	6,921	523,557	109	14,931
	공공용	26	4,509	24	3,629	2	880
	일반용	332	15,658	323	15,763	9	-105
	욕탕용	1	3,191	1	2,623	0	568

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 76천㎥ 증가

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	4,899	659,491	4,753	583,409	146	76,082
	가정용	3,183	160,353	3,122	135,670	61	24,683
	공공용	55	309,641	56	266,300	-1	43,341
	일반용	1,660	182,070	1,573	177,310	87	4,760
	욕탕용	1	7,427	2	4,129	-1	3,298

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	15	29,216	16	30,577	-1	-1,361
	가정용	6	19,970	6	21,029	0	-1,059
	공공용	1	938	1	989	0	-51
	일반용	8	8,308	9	8,559	-1	-251
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	7,780	414,741	7,661	416,240	119	-1,499
	가정용	7,189	358,299	7,074	362,026	115	-3,727
	공공용	40	8,864	40	9,244	0	-380
	일반용	549	42,692	545	40,247	4	2,445
	욕탕용	2	4,886	2	4,723	0	163

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : -21천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	9,611	744,764	9,596	765,571	15	-20,807
	가정용	7,688	517,456	7,672	547,975	16	-30,519
	공공용	125	87,860	124	78,657	1	9,203
	일반용	1,794	136,697	1,796	134,420	-2	2,277
	욕탕용	4	2,751	4	4,519	0	-1,768

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -15천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	33,870	1,737,991	33,192	1,752,618	678	-14,627
	가정용	30,520	1,455,745	30,019	1,479,058	501	-23,313
	공공용	173	62,913	171	63,314	2	-401
	일반용	3,162	187,605	2,988	189,266	174	-1,661
	욕탕용	15	31,728	14	20,980	1	10,748

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11. 4.)으로 56건 증가

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.12.24.)으로 119건 증가

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : -64천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	8,032	571,046	9,552	634,770	-1,520	-63,724
	가정용	7,074	334,911	8,538	461,464	-1,464	-126,553
	공공용	56	187,053	66	113,176	-10	73,877
	일반용	900	48,843	944	56,961	-44	-8,118
	욕탕용	2	239	4	3,169	-2	-2,930

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11. 4.)으로 663건 감소

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.12.24.)으로 527건 감소

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : -54천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	8,410	380,919	8,298	434,495	112	-53,576
	가정용	6,774	302,376	6,800	348,026	-26	-45,650
	공공용	46	8,624	47	7,569	-1	1,055
	일반용	1,585	66,577	1,446	67,012	139	-435
	욕탕용	5	3,342	5	11,888	0	-8,546

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -23천㎥ 감소

구분	업종	2022년 3월(5월납기)		2021년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	15,307	789,857	13,777	812,839	1,530	-22,982
	가정용	14,798	716,881	13,373	745,389	1,425	-28,508
	공공용	54	26,739	46	24,703	8	2,036
	일반용	454	45,883	356	42,293	98	3,590
	욕탕용	1	354	2	454	-1	-100

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11. 4.)으로 627건 증가

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.12.24.)으로 408건 증가

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2022년 3월	2021년 3월	증감
계	3,598,453	3,567,985	30,468
아현제1동	41,239	41,556	-317
아현제2동	123,565	127,865	-4,300
공덕제1동	123,836	126,845	-3,009
공덕제2동	122,723	123,850	-1,127
신공덕동	121,153	130,311	-9,158
도화동	88,864	88,040	824
용강동	137,896	136,973	923
대흥동	263,044	254,541	8,503
염리동	61,064	40,061	21,003
신수동	80,452	82,796	-2,344
서강동	346,579	331,463	15,116
서교동	428,941	430,507	-1,566
동교동	25,916	27,375	-1,459
합정동	292,518	300,756	-8,238
망원제1동	10,286	9,291	995
망원제2동	277,389	267,693	9,696
연남동	14,549	13,670	879
성산제1동	3,407	3,230	177
성산제2동	535,992	528,718	7,274
상암동	499,040	502,444	-3,404

서대문구	조정량			증감주요내역
	2022년 3월	2021년 3월	증감
계	2,786,858	2,665,819	121,039
천연동	75,929	76,713	-784
북아현동	156,145	158,782	-2,637
충현동	331,255	318,058	13,197
신촌동	821,937	745,670	76,267
연희동	47,975	48,663	-688
홍제제1동	56,948	53,736	3,212
홍제제3동	56,335	42,380	13,955
홍제제2동	147,125	151,292	-4,167
홍은제1동	268,581	269,246	-665
홍은제2동	35,915	36,850	-935
남가좌제1동	99,885	95,612	4,273
남가좌제2동	118,809	116,931	1,878
북가좌제1동	164,508	164,494	14
북가좌제2동	405,511	387,392	18,119

은평구	조정량			증감주요내역
	2022년 3월	2021년 3월	증감
계	3,624,289	3,505,998	118,291
녹번동	74,274	74,449	-175
불광제1동	423,138	389,418	33,720
불광제2동	394,222	403,430	-9,208
갈현제1동	16,685	16,920	-235
갈현제2동	401,044	396,292	4,752
구산동	435,003	432,772	2,231
대조동	12,840	12,344	496
응암제1동	80,707	76,213	4,494
응암제2동	135,897	126,324	9,573
응암제3동	353,575	355,376	-1,801
역촌동	10,778	10,668	110
신사제1동	342,024	334,511	7,513
신사제2동	230,865	240,017	-9,152
증산동	17,692	14,790	2,902
수색동	304,663	227,891	76,772
진관동	390,882	394,583	-3,701

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 3월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2022년 3월	1,146,456	368,331	305,866	472,259
2021년 3월	1,152,501	368,518	308,482	475,501
증 감	-6,045	-187	-2,616	-3,242

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2022년 3월	295,272	256,324	2,145	36,729	74
2021년 3월	291,245	253,685	2,137	35,343	80
증 ․ 감	4,027	2,639	8	1,386	-6

○ 기온

- 평균 최고기온 : 12.7℃(전년 대비 2.1℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : 3.2℃(전년 대비 1.1℃ 낮음)

- 강우일수 및 강우량 : 9일 102.6㎜(전년 대비 8.3㎜ 낮음)

3월 평균기온

3월～4월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2022년	2021년	증감
3월 당월	2,781㎥	2,105㎥	676㎥
3월 누계	3,415㎥	2,440㎥	975㎥

○ 누수복구

구 분	2022년	2021년	증감
3월 당월	63건	83건	-20건
3월 누계	175건	275건	-100건

○ 외국인 관광객

구분		2021년 3월	2022년 3월	증감
총 관광객		11,169	22,492	11,323
	중국 관광객	1,360	1,480	120

○ 3월~4월 휴일 일수 : 19일(전년보다 2일 많음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 확산 및 일상회복

- 코로나19 확산 관련 2020년 1월 중순부터 외국인 관광객 감소, 사회적 거리두기 및 다중이용시설 기피로 사용량 및 공급량 감소

- 코로나19 일상회복 시작으로 2021.11 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 수질측정기 확대

- 본부계획에 의거 서부수도사업소 수질측정기 31대 → 65대로 확대하여 공공용수 증가(유수율 감소).  끝.