문서번호	시설관리과-23297
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
고원석	김진성	김근태		05/18
				박기용
협 조
	행정지원과장		이영세

【2022년 남부순환로 장기사용 송배수관 정비공사】

공법 (재)선정 계획 보고

2022. 5.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

【2022년 남부순환로 장기사용 송배수관 정비공사】

공법 (재)선정 계획 보고

우리사업소에서 시행예정인「2022년 남부순환로 장기사용 송배수관 정비공사」구간에 적용할 부단수 차단 공법(사업자) (재)선정 계획을 보고 드림.

**********************************

1		관련근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 ('21.4.1.시행)

❍ 신기술 특허 공법 선정기준 신설(행정안전부 예규 제135호)

□ 특정기술 선정심사 운영 개선 방안 (계약심사과-4462, '21. 3. 12.)

❍ 공사 공법은 행안부 예규에 따른 ‘공법선정위원회’를 통해 선정

❍ 신기술·특허 공법의 추정 금액이 1억원 이상인 공사

□ 신기술·특허공법 선정 등 효율화 방안 (기술심사담당관-5094, '21. 3. 25.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : **************************

□ 사업목적

❍ *************************************************************************

□ 공사구간 : *********************

□ 정비대상 : **********************************************

□ 사 업 비 : ***********

3		공법선정 대상

□ 부단수 차단(라인스토핑) 공법

❍ ************************************************************************************

****	******
	*****	**
***************** ***********	*****	*
	*****	*
	***	*
	***	*
	********	****

□ 심사배경 : 공법사 각각의 특허 기술 보유로 시공성, 안전성, 품질관리 등에 대한 객관적 심사 필요

- 부단수 차단 공법이 포함된 상수도공사 시행 시 수급인은 발주청과 도급 계약 체결 후, 시공성 및 안전성에 대한 검증 보다는 가격 위주로 공법사를 선정하는 경우가 많아 시공 중 인명사고와 단수사고 발생 우려

- 특히, 본 사업에 적용될 부단수 차단 공법은 대구경으로 후속 공정인 관 내부 용접 시 작업자 안전 담보, 차단 시 기존관 밀림으로 인한 대규모 단수 발생 등에 대해 설계단계에서 객관적 심사과정을 통한 공법 선정 방안 필요

4		공법선정 절차

□ 선정 절차도

사업 참여 공고 (시·본부 홈피, 건설알림이)			1차 평가(정량 30점) (가격 20점 +경영상태 10점)			2차 평가(정성 70점) (공법선정위원회)
*********** ****************** ************** ************************ ************** ************************			************ ************************ ********** *********************** *****************************************************			************** ***************** ************************ ************** *****************

□ 평가 배점기준

평가항목(100점)
1차 정량적 평가 (사업담당자)		2차 정성적 평가 (평가위원)
30점		70점
공사비 (20점)	경영상태 (10점)	안전성 (30점)	시공성 (20점)	품질관리 (20점)
***************************************************** *********************************** ******************************** **************************		************************************************ ***************************************************************** **************************************

□ 공법선정위원회 공법 상정 : 1차 정량적 평가순위로 최대 5개 업체 선정

❍ 상정결과는 정량적 평가 완료일 익일 서울시, 상수도사업본부 홈페이지 및 건설알림이에 공개하되, 익일이 공휴일인 경우 다음 근무일까지 공개

□ 최종선정 : 종합평가(1차 정량적평가+2차 정성적평가) 결과 최다 득점 공법 선정

❍ 종합평가 결과 동점일 경우 정성적 평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 정성적 평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 선정

❍ 선정된 자와 협상을 통해 신기술·특허공법의 사용협약을 체결하되, 선정된 제안 참여자가 포기서 제출 및 취소 사유 발생 시에는 차순위자가 있는 경우에는 차순위자 순으로 신기술·특허공법 사용협약을 체결하고 차순위자가 없는 경우에는 재공고를 통해 선정

□ 최종 선정결과 발표

❍ 평가결과는 공법평가 완료일 익일 서울시, 상수도사업본부 홈페이지 및 건설알림이에 공개하되, 익일이 공휴일인 경우 다음 근무일까지 공개

□ 공법선정자의 공법 설계 반영

❍ 평가사업부서 담당자는 공법선정자가 제안한 공법에 대해 신기술·특허공법 사용협약을 체결하고 해당 사업의 설계에 반영

❍ 사업부서 담당자는 설계 반영시 공법선정자가 제안한 사업내용, 공법적용 방법 등 제안서 내용을 기준으로 반영

5		공법선정위원회 운영 개요

□ 개최 개요

❍ 일  시 : ********************

❍ 장  소 : **************

❍ 위원회 구성(총 7인)

- 위 원 장 : 위원 중 호선(평가 참여 가능)

- 외부위원 : 7명 (해당분야 관련 지식이나 경험이 있는 자)

- 간    사 : 시설관리과장

※ 시민감사옴브즈만 1명

❍ 진행순서(총 100분)

연번	시간(분)	내 용	비고
*	**	****************	****
*	***	************************ *************	******
*	***	**************	****
*	**	**************	***

❍ 상정대상 : 정량적 평가 결과 1~5 순위 제안 참여자

- 참여업체가 5개 미만인 경우 전체 업체를 위원회 후보군으로 산정

(기술심사담당관-5094호, '21. 3. 25.)

❍ ***************

- **********************************************************************************

****	**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ******************************************* *************************

*******************************

*******************************************************************************************

**************************************************************************************************************

*************************************************

*************************************************************************************************************

********************************

**********************************************

****************************************************

************************************************

************************************************************************************

***********************************************

***********************************************

□ 공법선정위원회 운영

❍ 위원회 개회 및 운영

- 위원회는 재적위원 과반수(위원장 포함) 이상의 출석으로 개회

※ 평가위원 불참 또는 평가위원 제척 등으로 인하여 평가위원 일부가 공석일 경우 해당 위원을 제외하고 나머지 위원들의 평가로 의결

- 위원장은 회의가 공정하게 이루어지도록 주관 및 관리하고 제안서를 평가 할 수 있음

- 간사 및 담당자는 위원회의 원활한 운영을 위하여 필요한 사항을 지원하고, 사업의 설명 및 평가에 필요한 자료 준비

- 공정성 및 투명성 확보를 위해 ‘시민감사옴부즈만’입회

❍ 참여업체 공법 발표

- 발표대상 : 공법선정위원회 개최 당일 참여 업체에서 직접 설명

- 발표시간 : 업체당 10분이내

- 발표순서는 개최 당일 정하고 발표자 1인만 평가장 입장

6		추진일정

□ *******************************

□ ****************************

□ ********************

□ **********************

□ **************************

□ ****************************

7		행정사항

□ 시민감사옴부즈만 입회 신청

□ 공법선정위원 선정 관련 행정지원과 업무협조

□ 평가위원에게 보안서약서 및 사전접촉여부 확인(신고서) 징구

□ 통화기록지 및 평가의결서는 작성 비치

□ ******************************************

******************************************************

붙임  1. 공법선정심사요청서, 심사안건 개요, 사전검토서 각1부.

2. 공법선정심사 공법 제안서 제출 안내 공고문 1부.

3. 공법선정심사 공고문 첨부문서 1부.

4. 공법선정 평가기준 1부.

5. 공법선정심사 평가표(양식) 1부.

6. 공법선정위원회 검토의견서 1부.

7. 공법선정관련 기타 양식 1부.

8. 2022년 서울특별시 시험관리수당 등 지급기준 1부.  끝.