	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(3054호 외 4곳)

1. 재난관리과-1353(2022.3.11.)호 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 위와 관련하여 충무로119안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설의 고장 발생 사실을 다음과 같이 보고합니다.

◎ 소방용수시설 고장 현황(총 5곳)

종별	식별	관리번호	설치주소	고장내용	사용여부
소화전	지하식	3054호	***********	몸통 스핀들 고착	고장(사용가)
소화전	지하식	2783호	*********	몸통 스핀들 고착	고장(사용가)
소화전	지하식	2782호	**********	제수변 스핀들 고착	고장(사용가)
소화전	지상식	3257호	*********	제수변 스핀들 고착	고장(사용가)
소화전	지상식	2927호	*********	몸통 스핀들 고착	고장(사용가)

붙임  1. 소방용수시설 고장발생보고서(3054) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생보고서(2783) 1부.

3. 소방용수시설 고장발생보고서(2782) 1부.

4. 소방용수시설 고장발생보고서(3257) 1부.

5. 소방용수시설 고장발생보고서(2927) 1부.  끝.

	충무로119안전센터장
담당자	윤성우		2팀장	정해린		센터장	05/18
이재준
협조자
시행	충무로119안전센터-20790	(	2022.05.18	)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11(충무로 3가 40-6) 충무로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2265-0119	/전송	02-2285-1122	/	sungwoo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)